## 2020
Miesto nuotekų išleidžiamų į aplinką kokybė 2020 m.
Eilės Nr. | Įmonė | Aglomeracija | Komunalinių nuotekų valymo įrenginių |  |  | Išleistas komunalinių nuotekų kiekis, tūkst. m3 |  |  |  | Viršyti metiniai normatyvai | Priimtuvas
|  |  | pajėgumas |  | faktinė apkrova pagal BDS7, GE | iš viso | iš jų
|  |  | hidraulinis, tūkst. m3/metus | pagal GE |  |  | išvalytų iki nustatytų normų | nepakankamai išvalytų | užterštų be valymo
1 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Vilniaus m. aglomeracija | 82125 | 739286 | 617680 | 37584.381 |  | 37584.381 |  | Bendro azoto LK ir LT | Neris
2 | UAB "Kauno vandenys" | Kauno m. aglomeracija | 29890 | 374500 | 298085 | 24266.512 | 24266.512 |  |  |  | Nemunas
3 | AB "KLAIPĖDOS VANDUO" | Klaipėdos m. aglomeracija | 28200 | 305333 | 278281 | 14757.255 | 14757.255 |  |  |  | Kuršių marios
4 | UAB "AUKŠTAITIJOS VANDENYS" | Panevėžio m. aglomeracija | 13140 | 292000 | 154351 | 10325.1 | 10325.1 |  |  |  | Nevėžis
5 | UAB "Utenos vandenys" | Utenos aglomeracija | 6680 | 125000 | 138652 | 3743.654 | 3743.654 |  |  |  | Vyžuona
6 | UAB "Šiaulių vandenys" | Šiaulių m. aglomeracija | 18250 | 182000 | 90341 | 6968.23 | 6968.23 |  |  |  | Kulpė
7 | UAB "Dzūkijos vandenys" | Alytaus m. aglomeracija | 12045 | 220000 | 85437 | 2958.881 | 2958.881 |  |  |  | Nemunas
8 | UAB "Sūduvos vandenys" | Marijampolės m. aglomeracija | 8030 | 121943 | 84110 | 3950.4 | 3950.4 |  |  |  | Šešupė
9 | UAB "Tauragės vandenys" | Tauragės aglomeracija | 2227 | 38000 | 55505 | 2453.556 | 2453.556 |  |  |  | Jūra
10 | UAB "Kėdainių vandenys" | Kėdainių aglomeracija | 3001 | 42000 | 51089 | 2562.859 |  | 2562.859 |  | Bendro azoto LK | Nevėžis
11 | UAB "Telšių vandenys" | Telšių aglomeracija | 8760 | 93400 | 47010 | 3289.38 | 3289.38 |  |  |  | Svaigė
12 | UAB "Šilutės vandenys" | Šilutės aglomeracija | 3796 | 58982 | 40691 | 1942.602 | 1942.602 |  |  |  | Šyša
13 | UAB "Plungės vandenys" | Plungės aglomeracija | 2150 | 33660 | 38455 | 2001.68 | 2001.68 |  |  |  | Mažoji Sruoja
14 | UAB "Pasvalio vandenys" | Pasvalio aglomeracija | 1015 | 59000 | 31758 | 833.321 | 833.321 |  |  |  | Lėvuo
15 | UAB "Mažeikių vandenys" | Mažeikių aglomeracija | 5037 | 60000 | 30803 | 2690.179 | 2690.179 |  |  |  | Venta
16 | UAB "Kretingos vandenys" | Kretingos aglomeracija | 1878 | 31697 | 29758 | 1464.393 | 1464.393 |  |  |  | Tenžė
17 | UAB "UKMERGĖS VANDENYS" | Ukmergės aglomeracija | 3285 | 32085 | 28948 | 1046.151 | 1046.151 |  |  |  | Šventoji
18 | UAB "Kelmės vanduo" | Kelmės aglomeracija | 1022 | 21600 | 28522 | 430.051 | 430.051 |  |  |  | Kražantė
19 | UAB "Jonavos vandenys" | Jonavos aglomeracija | 2373 | 34171 | 28392 | 2175.251 | 2175.251 |  |  |  | Neris
20 | UAB "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Elektrėnų-Vievio aglomeracija | 1726 | 19738 | 23710 | 923.375 |  | 923.375 |  | Bendro azoto LK ir bendro fosforo LK | Aliosa
21 | UAB "PALANGOS VANDENYS" | Palangos aglomeracija | 7665 | 22000 | 18811 | 2866.328 | 2866.328 |  |  |  | Baltijos jūra
22 | UAB "Kaišiadorių vandenys" | Kaišiadorių aglomeracija | 1095 | 20000 | 18760 | 1113.59 | 1113.59 |  |  |  | Lomena
23 | UAB "Rokiškio vandenys" | Rokiškio aglomeracija | 2007 | 47700 | 18703 | 1172.7 | 1172.7 |  |  |  | Laukupė
24 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Nemenčinės aglomeracija | 730 | 8000 | 16344 | 264.52 | 264.52 |  |  |  | Neris
25 | UAB "Varėnos vandenys" | Varėnos aglomeracija | 1095 | 12290 | 14959 | 457.8 | 457.8 |  |  |  | Derėžnyčia
26 | UAB "Birštono vandentiekis" | Birštono - Prienų aglomeracija | 1643 | 19000 | 14110 | 714.323 | 714.323 |  |  |  | Nemunas
27 | UAB "Jurbarko vandenys" | Jurbarko aglomeracija | 896 | 13500 | 13227 | 577.697 | 577.697 |  |  |  | Nemunas
28 | SĮ "VISAGINO ENERGIJA" | Visagino m. aglomeracija | 2309 | 30000 | 12570 | 1124.171 | 1124.171 |  |  |  | Skripkų ež.
29 | UAB "Šilalės vandenys" | Šilalės aglomeracija | 1022 | 7000 | 11687 | 436.938 |  | 436.938 |  | Bendro azoto LT | Lokysta
30 | UAB "TRAKŲ VANDENYS" | Trakų-Lentvario aglomeracija | 943 | 19071 | 11388 | 528.58 |  | 528.58 |  | Amonio azoto LK ir LT | Fabriko upelis
31 | UAB "Biržų vandenys" | Biržų aglomeracija | 1205 | 17500 | 11199 | 904.57 | 904.57 |  |  |  | J - 2
32 | UAB "Druskininkų vandenys" | Druskininkų aglomeracija | 2200 | 26036 | 10965 | 1300.1 | 1300.1 |  |  |  | Nemunas
33 | UAB "Radviliškio vanduo" | Radviliškio aglomeracija | 1241 | 17340 | 10196 | 837.63 | 837.63 |  |  |  | Obelė
34 | UAB "Kuršėnų vandenys" | Kuršėnų aglomeracija | 1168 | 20100 | 9523 | 602.421 | 602.421 |  |  |  | Venta
35 | UAB "Joniškio vandenys" | Joniškio aglomeracija | 1533 | 22750 | 9484 | 805.586 | 805.586 |  |  |  | Sidabra
36 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Pabradės aglomeracija | 336 | 4600 | 8836 | 291.978 | 291.978 |  |  |  | Žeimena
37 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Šalčininkų aglomeracija | 657 | 8400 | 8770 | 397.036 |  | 397.036 |  | Bendro fosforo LT | Šalčia
38 | UAB "Akmenės vandenys" | Naujosios Akmenės aglomeracija | 1051 | 16000 | 8614 | 913.508 | 913.508 |  |  |  | Agluona
39 | UAB "Vilkaviškio vandenys" | Vilkaviškio aglomeracija | 1168 | 15680 | 8416 | 723.948 | 723.948 |  |  |  | Šeimena
40 | UAB "Šakių vandenys" | Šakių aglomeracija | 594 | 9971 | 7949 | 484.08 | 484.08 |  |  |  | Siesartis
41 | UAB "Anykščių vandenys" | Anykščių aglomeracija | 2190 | 33000 | 7720 | 559.965 | 559.965 |  |  |  | Šventoji
42 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Švenčionėlių aglomeracija | 526 | 9900 | 7495 | 326.082 |  | 326.082 |  | Bendro fosforo LT | Ž - 1
43 | UAB "Pakruojo vandentiekis" | Pakruojo aglomeracija | 986 | 11000 | 7114 | 289.214 | 289.214 |  |  |  | Lūšnė
44 | UAB "Jonavos vandenys" | Ruklos aglomeracija | 821 | 7400 | 6820 | 284.458 | 284.458 |  |  |  | Neris
45 | UAB "Raseinių vandenys" | Raseinių aglomeracija | 1642 | 31214 | 6657 | 758.89 | 758.89 |  | 0.3 |  | Reizgupis
46 | UAB "Nemėžio komunalininkas" | Skaidiškių aglomeracija | 442 | 9000 | 6261 | 255.534 |  | 255.534 |  | Bendro fosforo LK ir fosfatinio fosforo LK | Dunaika
47 | UAB "Kaišiadorių vandenys" | Pravieniškių aglomeracija | 933 | 10589 | 5970 | 341.55 |  | 341.55 |  | Bendro azoto LK ir bendro fosforo LK | Praviena
48 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Švenčionių aglomeracija | 365 | 7000 | 4697 | 243.45 | 243.45 |  |  |  | Mera - Kūna
49 | UAB "Molėtų vanduo" | Molėtų aglomeracija | 730 | 7945 | 4430 | 201.73 | 201.73 |  |  |  | Siesartis
50 | UAB "Kalvarijos komunalininkas" | Kalvarijos aglomeracija | 529 | 6600 | 4014 | 388.8 |  | 388.8 |  | ChDS LT | Šešupė
51 | UAB "Širvintų vandenys" | Širvintų aglomeracija | 591 | 14117 | 3968 | 321.49 | 321.49 |  |  |  | Širvinta
52 | UAB "Giraitės vandenys" | Raudondvario aglomeracija | 281 | 5000 | 3841 | 197.139 | 197.139 |  |  |  | Nevėžis
53 | UAB "Kazlų Rūdos komunalininkas" | Kazlų Rūdos aglomeracija | 493 | 8286 | 3633 | 306.4 | 306.4 |  |  |  | Jūrė
54 | UAB "Kaišiadorių vandenys" | Žiežmarių aglomeracija | 372 | 6200 | 3476 | 217.91 | 217.91 |  |  |  | Strėva
55 | UAB "Ignalinos vanduo" | Ignalinos aglomeracija | 550 | 7000 | 3465 | 226.5 | 226.5 |  |  |  | Rudinė
56 | UAB "Kupiškio vandenys" | Kupiškio aglomeracija | 730 | 11210 | 3415 | 383.431 | 383.431 |  |  |  | Lėvuo
57 | UAB "Skuodo vandenys" | Skuodo aglomeracija | 463 | 10000 | 3232 | 402.681 | 402.681 |  |  |  | Bartuva
58 | UAB "Zarasų vandenys" | Zarasų aglomeracija | 1825 | 35333 | 2836 | 222.928 | 222.928 |  |  |  | Laukesa
59 | UAB "Giraitės vandenys" | Zapyškio aglomeracija | 117 | 2000 | 2721 | 73.17 | 73.17 |  |  |  | Nemunas
60 | UAB "Rietavo komunalinis ūkis" | Rietavo aglomeracija | 438 | 4500 | 2259 | 200.978 | 200.978 |  |  |  | Jūra
61 | UAB "Giraitės vandenys" | Neveronių aglomeracija | 365 | 4285 | 2228 | 164.553 | 164.553 |  |  |  | Zversa
62 | UAB "Giraitės vandenys" | Giraitės aglomeracija | 145 | 1500 | 2192 | 139.755 | 139.755 |  |  |  | Nevėžis
63 | UAB "Pagėgių komunalinis ūkis" | Pagėgių aglomeracija | 116 | 2600 | 2034 | 149.929 | 149.929 |  |  |  | Vilka
64 | UAB "Šilalės vandenys" | Kvėdarnos aglomeracija | 88 | 1650 | 2021 | 93.527 | 93.527 |  |  |  | Geniotalis
65 | UAB "Lazdijų vanduo" | Lazdijų aglomeracija | 730 | 6500 | 1984 | 194.929 | 194.929 |  |  |  | Raišupis
66 | UAB "Kretingos vandenys" | Vydmantų aglomeracija | 314 | 5529 | 1771 | 225.746 | 225.746 |  |  |  | Žiba
67 | UAB "Giraitės vandenys" | Karmėlavos aglomeracija | 376 | 6433 | 1474 | 191.724 | 191.724 |  |  |  | Musė
69 | UAB "Radviliškio vanduo" | Šeduvos aglomeracija | 256 | 2725 | 1107 | 119.298 | 119.298 |  |  |  | Niauduva