## Sheet1
Miesto nuotekų išleidžiamų į aplinką kokybė 2017 m.
Eilės Nr. | Įmonė | Aglomeracija | Komunalinių nuotekų valymo įrenginių |  |  | Išleistas komunalinių nuotekų kiekis, tūkst. m3 |  |  |  | Viršyti metiniai normatyvai | Priimtuvas
|  |  | pajėgumas |  | faktinė apkrova, GE | iš viso | iš jų
|  |  | hidraulinis, tūkst. m3/metus | pagal GE |  |  | išvalytų iki nustatytų normų | nepakankamai išvalytų | užterštų be valymo
1 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Vilniaus m. | 82125 | 739286 | 643521.4125 | 39129.553 |  | 39129.553 |  | Bendro azoto LK ir LT | Neris (Nemuno upės baseinas)
2 | UAB "Kauno vandenys" | Kauno m. | 29890 | 374500 | 337018.2575 | 27866.72 | 27866.72 |  |  |  | Nemunas (Nemuno upės baseinas)
3 | AB "KLAIPĖDOS VANDUO" | Klaipėdos m. | 28200 | 305333 | 224059.4326 | 16924.719 | 16924.719 |  |  |  | Kuršių marios
4 | UAB "AUKŠTAITIJOS VANDENYS" | Panevėžio m. | 13140 | 292000 | 219848.3895 | 12163.1 | 12163.1 |  |  |  | Nevėžis (Nemuno upės baseinas)
5 | UAB "Utenos vandenys" | Utenos | 6680 | 125000 | 105317.6964 | 4332.073 | 4332.073 |  |  |  | Vyžuona (Nemuno upės baseinas)
6 | UAB "Šiaulių vandenys" | Šiaulių m. | 18250 | 182000 | 104227.1205 | 8412.476 | 8412.476 |  |  |  | Kulpė (Lielupės upės baseinas)
7 | UAB "Sūduvos vandenys" | Marijampolės m. | 8030 | 121943 | 100176.4877 | 5738.81 | 5738.81 |  |  |  | Šešupė (Nemuno upės baseinas)
8 | UAB "Dzūkijos vandenys" | Alytaus m. | 12045 | 220000 | 89011.8633 | 4028 | 4028 |  |  |  | Nemunas (Nemuno upės baseinas)
9 | UAB "Kėdainių vandenys" | Kėdainių | 3001 | 42000 | 64223.1533 | 3518.13 |  | 3518.13 |  | Bendro azoto LK ir LT | Nevėžis (Nemuno upės baseinas)
10 | UAB "Šilutės vandenys" | Šilutės | 3796 | 58982 | 61968.5448 | 2570.858 | 2570.858 |  |  |  | Šyša (Nemuno upės baseinas)
11 | UAB "Telšių vandenys" | Telšių | 8760 | 39135 | 54037.2654 | 3666.097 | 3666.097 |  |  |  | Svaigė (Ventos upės baseinas)
12 | UAB "Pasvalio vandenys" | Pasvalio | 1830 | 59000 | 47798.4105 | 976.694 | 976.694 |  |  |  | Lėvuo (Lielupės upės baseinas)
13 | UAB "Tauragės vandenys" | Tauragės | 2227 | 38000 | 43020.5203 | 3290.941 | 3290.941 |  |  |  | Jūra (Nemuno upės baseinas)
14 | UAB "Mažeikių vandenys" | Mažeikių | 5037 | 60000 | 42873.3709 | 3431.18 | 3416.37 |  | 14.805 |  | Venta (Ventos upės baseinas)
15 | UAB "Kretingos vandenys" | Kretingos | 1878 | 31697 | 33749.4237 | 1858.06 | 1858.06 |  |  |  | Tenžė (Nemuno upės baseinas)
16 | UAB "Jonavos vandenys" | Jonavos | 2373 | 34171 | 28367.6814 | 2443.404 | 2443.404 |  |  |  | Neris (Nemuno upės baseinas)
17 | UAB "Plungės vandenys" | Plungės | 2150 | 33660 | 28280.4796 | 1933.448 | 1933.448 |  |  |  | Sruoja Mažoji (Nemuno upės baseinas)
18 | UAB "Kaišiadorių vandenys" | Kaišiadorių | 1095 | 20000 | 23107.5091 | 1548.05 |  | 1548.05 |  | Bendro azoto LK ir LT | Lomena (Nemuno upės baseinas)
19 | UAB "UKMERGĖS VANDENYS" | Ukmergės | 3285 | 32085 | 22920.1177 | 2280.036 | 2280.036 |  |  |  | Šventoji (Nemuno upės baseinas)
20 | UAB "Kelmės vanduo" | Kelmės | 1022 | 21600 | 22366.2626 | 531.004 | 531.004 |  |  |  | Kražantė (Nemuno upės baseinas)
21 | VĮ "VISAGINO ENERGIJA" | Visagino m. | 2309 | 30000 | 19498.8309 | 1321.052 | 1321.052 |  |  |  | ež. Skrytas (Dauguvos upės baseinas)
22 | UAB "PALANGOS VANDENYS" | Palangos | 7665 | 22000 | 19404.8771 | 3419.509 | 3419.509 |  |  |  | Baltijos jūra
23 | UAB "Jurbarko vandenys" | Jurbarko | 896 | 13500 | 19043.5803 | 704.858 | 704.858 |  |  |  | Nemunas (Nemuno upės baseinas)
24 | UAB "Druskininkų vandenys" | Druskininkų | 2044 | 26036 | 15670.2271 | 1670.349 | 1670.349 |  |  |  | Nemunas (Nemuno upės baseinas)
25 | UAB "Rokiškio vandenys" | Rokiškio | 2007 | 47700 | 15260.5929 | 1876.48 | 1876.48 |  |  |  | Laukupė (Lielupės upės baseinas)
26 | UAB "Birštono vandentiekis" | Birštono - Prienų | 1643 | 19000 | 15181.9057 | 929.212 | 929.212 |  |  |  | Nemunas (Nemuno upės baseinas)
27 | UAB "TRAKŲ VANDENYS" | Trakų-Lentvario | 943 | 19071 | 14635.6253 | 645.41 |  | 645.41 |  | Bendro azoto LK ir LT | Fabriko upelis (Nemuno upės baseinas)
28 | UAB "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Elektrėnų-Vievio | 1726 | 19738 | 13578.3628 | 1199.332 |  | 1199.332 |  | Bendro azoto, bendro fosforo LK ir LT; nitritinio azoto LK | Aliosa (Nemuno upės baseinas)
29 | UAB "Anykščių vandenys" | Anykščių | 2190 | 33000 | 12032.0145 | 786.376 | 786.376 |  |  |  | Šventoji (Nemuno upės baseinas)
30 | UAB "Akmenės vandenys" | Naujosios Akmenės | 1051 | 16000 | 9227.1751 | 1028 | 1028 |  |  |  | Agluona (Ventos upės baseinas)
31 | UAB "Biržų vandenys" | Biržų | 1205 | 17500 | 9053.0192 | 968.584 | 968.584 |  |  |  | J-2 (Lielupės upės baseinas)
32 | UAB "Varėnos vandenys" | Varėnos | 1095 | 12290 | 8932.8763 | 433.972 | 433.972 |  |  |  | Derežnyčia (Nemuno upės baseinas)
33 | UAB "Šakių vandenys" | Šakių | 594 | 9971 | 8408.4165 | 585.05 | 585.05 |  |  |  | Siesartis (Nemuno upės baseinas)
34 | UAB "Joniškio vandenys" | Joniškio | 1533 | 22750 | 8360.4507 | 666.568 | 666.568 |  |  |  | Sidabra (Lielupės upės baseinas)
35 | UAB "Radviliškio vanduo" | Radviliškio | 1241 | 17340 | 8353.5324 | 1026.119 | 1026.119 |  |  |  | Obelė (Lielupės upės baseinas)
36 | UAB "Šilalės vandenys" | Šilalės | 1022 | 7000 | 8039.2248 | 359.519 | 359.519 |  |  |  | Lokysta (Nemuno upės baseinas)
37 | Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija | Pravieniškių | 933 | 10589 | 7881.5291 | 686.823 |  | 686.823 |  | Bendro azoto, bendro fosforo LK ir LT | Praviena (Nemuno upės baseinas)
38 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Šalčininkų | 657 | 8400 | 7757.9568 | 658.568 |  | 658.568 |  | Bendro azoto, bendro fosforo LT; amonio azoto LK ir LT | Šalčia (Nemuno upės baseinas)
39 | UAB "Nemėžio komunalininkas" | Skaidiškių | 442 | 9000 | 7649.1175 | 270.087 | 270.087 |  |  |  | Dunaika (Nemuno upės baseinas)
40 | UAB "Vilkaviškio vandenys" | Vilkaviškio | 1168 | 15680 | 7337.0333 | 955.45 | 955.45 |  |  |  | Šeimena (Nemuno upės baseinas)
41 | UAB "Kaišiadorių vandenys" | Žiežmarių | 372 | 4000 | 6912.1709 | 348.58 | 348.58 |  |  |  | Strėva (Nemuno upės baseinas)
42 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Švenčionėlių | 526 | 9900 | 6649.1412 | 423.318 |  | 423.318 |  | Bendro fosforo LT | Ž-1 (Nemuno upės baseinas)
43 | UAB "Raseinių vandenys" | Raseinių | 1642 | 31214 | 6002.7052 | 918.153 | 917.455 |  | 0.698 |  | Reizgupis (Nemuno upės baseinas)
44 | UAB "Jonavos vandenys" | Ruklos | 821 | 7400 | 5974.4255 | 381.319 | 381.319 |  |  |  | Neris (Nemuno upės baseinas)
45 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Švenčionių | 365 | 7000 | 5368.3444 | 378.98 | 378.98 |  |  |  | Mera-Kūna (Nemuno upės baseinas)
46 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Nemenčinės | 730 | 8000 | 5170.989 | 521.15 | 521.15 |  |  |  | Neris (Nemuno upės baseinas)
47 | UAB "Molėtų vanduo" | Molėtų | 730 | 7945 | 4835.9583 | 197.675 | 197.675 |  |  |  | Siesartis (Nemuno upės baseinas)
48 | UAB "Rietavo komunalinis ūkis" | Rietavo | 438 | 4500 | 4401.1563 | 212.217 | 212.217 |  |  |  | Jūra (Nemuno upės baseinas)
49 | UAB "Kazlų Rūdos komunalininkas" | Kazlų Rūdos | 493 | 8286 | 4246.4441 | 418.36 | 418.36 |  |  |  | Jūrė (Nemuno upės baseinas)
50 | UAB "Ignalinos vanduo" | Ignalinos | 550 | 7000 | 3975.807 | 345.64 | 345.64 |  |  |  | Rudinė (Nemuno upės baseinas)
51 | UAB "Pakruojo vandentiekis" | Pakruojo | 986 | 11000 | 3823.3661 | 327.161 | 327.161 |  |  |  | Lūšnė (Lielupės upės baseinas)
52 | UAB "Kalvarijos komunalininkas" | Kalvarijos | 529 | 6600 | 3704.9699 | 405.7 |  | 405.7 |  | Bendro azoto, bendro fosforo LT | Šešupė (Nemuno upės baseinas)
53 | UAB "Kupiškio vandenys" | Kupiškio | 730 | 11210 | 3581.0526 | 534.03 | 534.03 |  |  |  | Lėvuo (Lielupės upės baseinas)
54 | UAB "Lazdijų vanduo" | Lazdijų | 730 | 6500 | 3513.2591 | 251.7 | 251.7 |  |  |  | Raišupis (Nemuno upės baseinas)
55 | UAB "Širvintų vandenys" | Širvintų | 591 | 14117 | 3473.7201 | 340.6 | 340.6 |  |  |  | Širvinta (Nemuno upės baseinas)
56 | UAB "Kuršėnų vandenys" | Kuršėnų | 1168 | 20100 | 3419.6742 | 617.693 | 617.693 |  |  |  | Venta (Ventos upės baseinas)
57 | UAB "Zarasų vandenys" | Zarasų | 1825 | 35333 | 2993.4291 | 276.6 | 276.6 |  |  |  | Laukesa (Dauguvos upės baseinas)
58 | UAB "Skuodo vandenys" | Skuodo | 463 | 10000 | 2953.3717 | 492.097 | 492.097 |  |  |  | Bartuva (Ventos upės baseinas)
59 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Pabradės | 336 | 4600 | 1639.0732 | 322.05 | 322.05 |  |  |  | Žeimena (Nemuno upės baseinas)
60 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Eišiškių | 128 | 2250 | 1546.5489 | 145.625 |  | 145.625 |  | Amonio azoto LK ir LT | Verseka (Nemuno upės baseinas)
61 | UAB "Raseinių vandenys" | Ariogalos | 223 | 4357 | 1437.9648 | 299.96 | 299.96 |  |  |  | Dubysa (Nemuno upės baseinas)
62 | UAB "Radviliškio vanduo" | Šeduvos | 256 | 2725 | 1368.1986 | 199.757 | 199.757 |  |  |  | Niauduva (Lielupės upės baseinas)
63 | UAB "Neringos vanduo" | Nidos | 621 | 6700 | 1327.4931 | 319.584 | 319.584 |  |  |  | Kuršių marios
64 | UAB "Vilkaviškio vandenys" | Kybartų | 310 | 5136 | 1145.4748 | 426.519 | 426.519 |  |  |  | Liepona (Nemuno upės baseinas)
65 | UAB "Akmenės vandenys" | Ventos | 372 | 5202 | 964.3346 | 115 | 115 |  |  |  | Venta (Ventos upės baseinas)