## Sheet1
Miesto nuotekų išleidžiamų į aplinką kokybė 2018 m.
Eilės Nr. | Įmonė | Aglomeracija | Komunalinių nuotekų valymo įrenginių |  |  | Išleistas komunalinių nuotekų kiekis, tūkst. m3 |  |  |  | Viršyti metiniai normatyvai | Priimtuvas
|  |  | pajėgumas |  | faktinė apkrova, GE | iš viso | iš jų
|  |  | hidraulinis, tūkst. m3/metus | pagal GE |  |  | išvalytų iki nustatytų normų | nepakankamai išvalytų | užterštų be valymo
1 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Vilniaus m. | 82125 | 739286 | 678326 | 38380.782 |  | 38380.782 |  | Bendrojo azoto LK ir LT, nitritinio azoto LK | Neris (Nemuno upės baseinas)
2 | UAB "Kauno vandenys" | Kauno m. | 29890 | 374500 | 318653 | 24821.92 | 24821.92 |  |  |  | Nemunas (Nemuno upės baseinas)
3 | AB "KLAIPĖDOS VANDUO" | Klaipėdos m. | 28200 | 305333 | 264693 | 13314.73 | 13314.73 |  |  |  | Kuršių marios
4 | UAB "AUKŠTAITIJOS VANDENYS" | Panevėžio m. | 13140 | 292000 | 188105 | 10936.36 | 10936.36 |  |  |  | Nevėžis (Nemuno upės baseinas)
5 | UAB "Utenos vandenys" | Utenos | 6680 | 125000 | 95441 | 3773.959 | 3773.959 |  |  |  | Vyžuona (Nemuno upės baseinas)
6 | UAB "Šiaulių vandenys" | Šiaulių m. | 18250 | 182000 | 86660 | 7595.479 | 7595.479 |  |  |  | Kulpė (Lielupės upės baseinas)
7 | UAB "Sūduvos vandenys" | Marijampolės m. | 8030 | 121943 | 81360 | 4519 | 4519 |  |  |  | Šešupė (Nemuno upės baseinas)
8 | UAB "Dzūkijos vandenys" | Alytaus m. | 12045 | 220000 | 87644 | 3211.235 | 3211.235 |  |  |  | Nemunas (Nemuno upės baseinas)
9 | UAB "Kėdainių vandenys" | Kėdainių | 3001 | 42000 | 67970 | 2668.125 |  | 2668.125 |  | Bendrojo azoto LK ir LT | Nevėžis (Nemuno upės baseinas)
10 | UAB "Šilutės vandenys" | Šilutės | 3796 | 58982 | 42064 | 2021.343 | 2021.343 |  |  |  | Šyša (Nemuno upės baseinas)
11 | UAB "Telšių vandenys" | Telšių | 8760 | 39135 | 41202 | 2932.74 | 2932.74 |  |  |  | Svaigė (Ventos upės baseinas)
12 | UAB "Pasvalio vandenys" | Pasvalio | 1830 | 59000 | 48545 | 962.586 | 962.586 |  |  |  | Lėvuo (Lielupės upės baseinas)
13 | UAB "Tauragės vandenys" | Tauragės | 2227 | 38000 | 40284 | 2203.982 | 2203.982 |  |  |  | Jūra (Nemuno upės baseinas)
14 | UAB "Mažeikių vandenys" | Mažeikių | 5037 | 60000 | 35528 | 2538.615 | 2533.128 |  | 5.487 |  | Venta (Ventos upės baseinas)
15 | UAB "Kretingos vandenys" | Kretingos | 1878 | 31697 | 42999 | 1269.465 | 1269.465 |  |  |  | Tenžė (Nemuno upės baseinas)
16 | UAB "Jonavos vandenys" | Jonavos | 2373 | 34171 | 27051 | 2357.894 | 2357.894 |  |  |  | Neris (Nemuno upės baseinas)
17 | UAB "Plungės vandenys" | Plungės | 2150 | 33660 | 29259 | 1588.366 | 1588.366 |  |  |  | Sruoja Mažoji (Nemuno upės baseinas)
18 | UAB "Kaišiadorių vandenys" | Kaišiadorių | 1095 | 20000 | 21830 | 1168.29 | 1168.29 |  |  |  | Lomena (Nemuno upės baseinas)
19 | UAB "UKMERGĖS VANDENYS" | Ukmergės | 3285 | 32085 | 14903 | 1617.41 | 1617.41 |  |  |  | Šventoji (Nemuno upės baseinas)
20 | UAB "Kelmės vanduo" | Kelmės | 1022 | 21600 | 17131 | 455.058 | 455.058 |  |  |  | Kražantė (Nemuno upės baseinas)
21 | VĮ "VISAGINO ENERGIJA" | Visagino m. | 2309 | 30000 | 14618 | 1155.189 | 1155.189 |  |  |  | ež. Skrytas (Dauguvos upės baseinas)
22 | UAB "PALANGOS VANDENYS" | Palangos | 7665 | 22000 | 18051 | 2917.599 | 2917.599 |  |  |  | Baltijos jūra
23 | UAB "Jurbarko vandenys" | Jurbarko | 896 | 13500 | 15674 | 530.004 | 530.004 |  |  |  | Nemunas (Nemuno upės baseinas)
24 | UAB "Druskininkų vandenys" | Druskininkų | 2044 | 26036 | 17225 | 1703.3 | 1703.3 |  |  |  | Nemunas (Nemuno upės baseinas)
25 | UAB "Rokiškio vandenys" | Rokiškio | 2007 | 47700 | 23495 | 1202.66 | 1202.66 |  |  |  | Laukupė (Lielupės upės baseinas)
26 | UAB "Birštono vandentiekis" | Birštono - Prienų | 1643 | 19000 | 15495 | 817.407 | 817.407 |  |  |  | Nemunas (Nemuno upės baseinas)
27 | UAB "TRAKŲ VANDENYS" | Trakų-Lentvario | 943 | 19071 | 10604 | 627.426 |  | 627.426 |  | Bendrojo azoto LK ir LT, amonio azoto LK ir LT | Fabriko upelis (Nemuno upės baseinas)
28 | UAB "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Elektrėnų-Vievio | 1726 | 19738 | 7987 | 972.741 |  | 972.741 |  | Bendrojo azoto LK | Aliosa (Nemuno upės baseinas)
29 | UAB "Anykščių vandenys" | Anykščių | 2190 | 33000 | 16683 | 715.139 | 715.139 |  |  |  | Šventoji (Nemuno upės baseinas)
30 | UAB "Akmenės vandenys" | Naujosios Akmenės | 1051 | 16000 | 7208 | 783.424 | 783.424 |  |  |  | Agluona (Ventos upės baseinas)
31 | UAB "Biržų vandenys" | Biržų | 1205 | 17500 | 7619 | 918.3 | 918.3 |  |  |  | J-2 (Lielupės upės baseinas)
32 | UAB "Varėnos vandenys" | Varėnos | 1095 | 12290 | 11222 | 452.76 | 452.76 |  |  |  | Derežnyčia (Nemuno upės baseinas)
33 | UAB "Šakių vandenys" | Šakių | 594 | 9971 | 3007 | 419.99 | 419.99 |  |  |  | Siesartis (Nemuno upės baseinas)
34 | UAB "Joniškio vandenys" | Joniškio | 1533 | 22750 | 4625 | 623.402 | 623.402 |  |  |  | Sidabra (Lielupės upės baseinas)
35 | UAB "Radviliškio vanduo" | Radviliškio | 1241 | 17340 | 8351 | 952.56 | 952.56 |  |  |  | Obelė (Lielupės upės baseinas)
36 | UAB "Šilalės vandenys" | Šilalės | 1022 | 7000 | 10299 | 317.235 | 317.235 |  |  |  | Lokysta (Nemuno upės baseinas)
37 | Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija | Pravieniškių | 933 | 10589 | 5858 | 557.2 |  | 557.2 |  | Bendrojo azoto LK, bendrojo fosforo LK ir LT | Praviena (Nemuno upės baseinas)
38 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Šalčininkų | 657 | 8400 | 7358 | 548.05 |  | 548.05 |  | Bendrojo azoto LT, bendrojo fosforo LT, amonio azoto LK ir LT | Šalčia (Nemuno upės baseinas)
39 | UAB "Nemėžio komunalininkas" | Skaidiškių | 442 | 9000 | 6272 | 268.501 | 268.501 |  |  |  | Dunaika (Nemuno upės baseinas)
40 | UAB "Vilkaviškio vandenys" | Vilkaviškio | 1168 | 15680 | 8772 | 714.424 | 714.424 |  |  |  | Šeimena (Nemuno upės baseinas)
41 | UAB "Kaišiadorių vandenys" | Žiežmarių | 372 | 4000 | 4088 | 270.47 | 270.47 |  |  |  | Strėva (Nemuno upės baseinas)
42 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Švenčionėlių | 526 | 9900 | 6067 | 380.282 |  | 380.282 |  | Bendrojo fosforo LT | Ž-1 (Nemuno upės baseinas)
43 | UAB "Raseinių vandenys" | Raseinių | 1642 | 31214 | 4930 | 619.969 | 619.529 |  | 0.44 |  | Reizgupis (Nemuno upės baseinas)
44 | UAB "Jonavos vandenys" | Ruklos | 821 | 7400 | 9110 | 306.134 | 306.134 |  |  |  | Neris (Nemuno upės baseinas)
45 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Švenčionių | 365 | 7000 | 3369 | 343.09 | 343.09 |  |  |  | Mera-Kūna (Nemuno upės baseinas)
46 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Nemenčinės | 730 | 8000 | 18704 | 439.56 | 439.56 |  |  |  | Neris (Nemuno upės baseinas)
47 | UAB "Molėtų vanduo" | Molėtų | 730 | 7945 | 4246 | 192.74 | 192.74 |  |  |  | Siesartis (Nemuno upės baseinas)
48 | UAB "Rietavo komunalinis ūkis" | Rietavo | 438 | 4500 | 2151 | 184.522 | 184.522 |  |  |  | Jūra (Nemuno upės baseinas)
49 | UAB "Kazlų Rūdos komunalininkas" | Kazlų Rūdos | 493 | 8286 | 3401 | 343.104 | 343.104 |  |  |  | Jūrė (Nemuno upės baseinas)
50 | UAB "Ignalinos vanduo" | Ignalinos | 550 | 7000 | 3300 | 270.473 | 270.473 |  |  |  | Rudinė (Nemuno upės baseinas)
51 | UAB "Pakruojo vandentiekis" | Pakruojo | 986 | 11000 | 6156 | 269.692 | 269.692 |  |  |  | Lūšnė (Lielupės upės baseinas)
52 | UAB "Kalvarijos komunalininkas" | Kalvarijos | 529 | 6600 | 3934 | 370.2 | 370.2 |  |  |  | Šešupė (Nemuno upės baseinas)
53 | UAB "Kupiškio vandenys" | Kupiškio | 730 | 11210 | 2511 | 388.452 | 388.452 |  |  |  | Lėvuo (Lielupės upės baseinas)
54 | UAB "Lazdijų vanduo" | Lazdijų | 730 | 6500 | 3786 | 203 | 203 |  |  |  | Raišupis (Nemuno upės baseinas)
55 | UAB "Širvintų vandenys" | Širvintų | 591 | 14117 | 3683 | 304.929 | 304.929 |  |  |  | Širvinta (Nemuno upės baseinas)
56 | UAB "Kuršėnų vandenys" | Kuršėnų | 1168 | 20100 | 5272 | 595.555 | 595.555 |  |  |  | Venta (Ventos upės baseinas)
57 | UAB "Zarasų vandenys" | Zarasų | 1825 | 35333 | 1950 | 208.04 | 208.04 |  |  |  | Laukesa (Dauguvos upės baseinas)
58 | UAB "Skuodo vandenys" | Skuodo | 463 | 10000 | 3998 | 388.377 | 388.377 |  |  |  | Bartuva (Ventos upės baseinas)
59 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Pabradės | 336 | 4600 | 11411 | 298.05 | 298.05 |  |  |  | Žeimena (Nemuno upės baseinas)
60 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Eišiškių | 128 | 2250 | 1103 | 113.254 |  | 113.254 |  | Amonio azoto LK ir LT | Verseka (Nemuno upės baseinas)
61 | UAB "Raseinių vandenys" | Ariogalos | 223 | 4357 | 1754 | 211.146 | 211.146 |  |  |  | Dubysa (Nemuno upės baseinas)
62 | UAB "Radviliškio vanduo" | Šeduvos | 256 | 2725 | 1180 | 159.947 | 159.947 |  |  |  | Niauduva (Lielupės upės baseinas)
63 | UAB "Neringos vanduo" | Nidos | 621 | 6700 | 1878 | 309.619 | 309.619 |  |  |  | Kuršių marios
64 | UAB "Vilkaviškio vandenys" | Kybartų | 310 | 5136 | 1318 | 276.072 | 276.072 |  |  |  | Liepona (Nemuno upės baseinas)
65 | UAB "Akmenės vandenys" | Ventos | 372 | 5202 | 1254 | 111.736 | 111.736 |  |  |  | Venta (Ventos upės baseinas)
66 | UAB "Neringos vanduo" | Juodkrantės | 237 | 3000 | 2151 | 123.574 | 123.574 |  |  |  | Kuršių marios
67 | UAB "Giraitės vandenys" | Raudondvario | 281 | 5000 | 578 | 149.746 | 149.746 |  |  |  | Nevėžis (Nemuno upės baseinas)
68 | UAB "Giraitės vandenys" | Vilkijos | 356 | 3000 | 264 | 54.711 | 54.711 |  |  |  | Nemunas (Nemuno upės baseinas)