## 2011
Nuotekų išleidimas savivaldybėse 2011 m. tūkst. m3/metus
Apskritis/ Savivaldybė | Išlei-džiančių įmonių skaičius | Buitinės ir gamybinės nuotekos | [8 empty] | Paviršinės nuotekos išleistos į paviršinius vandenis
|  | Išleista į paviršinius vandenis | [5 empty] | Išleista į kaupimo rezervuarus | Išleista į filtracijos laukus (po kurių neišteka į paviršinius vandenis) | Išleista į skystojo mėšlo ir srutų išlaistymo laukus | iš viso | iš jų
|  | Iš viso | Išmatuota prietaisais | Iš jų | [7 empty] | išvalytų iki nustatytų normų | nepakan-kamai išvalytų | be valymo
|  |  |  | nereikalau-jančių valymo | išvalytų iki nustatytų normų | nepakan-kamai išvalytų | užterštų (be valymo)
ALYTAUS APSKRITIS
Alytaus raj. | 6 | 4274.7 | 0 | 4125.5 | 149.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 8.7 | 6
Alytus | 8 | 3188 | 3187 | 0 | 3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966.8 | 342.4 | 22.4 | 1602
Druskininkai | 6 | 1744.4 | 0 | 0 | 1744.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9 | 25 | 13.6 | 116.3
Lazdijų raj. | 4 | 184.1 | 181.8 | 0 | 184.1 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 4.7 | 3.3 | 1.4 | 0
Varėnos raj. | 14 | 472.4 | 390.5 | 0 | 464.8 | 7.6 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 35.8 | 23.9 | 0 | 11.9
Iš viso: | 38 | 9863.6 | 3759.3 | 4125.5 | 5730.5 | 7.6 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 2176.9 | 394.6 | 46.1 | 1736.2
KAUNO APSKRITIS
Birštonas | 3 | 893 | 893 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.7 | 186.7 | 0 | 10
Jonavos raj. | 8 | 12666 | 12629 | 10017 | 2627 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 46 | 0 | 251
Kaišiadorių raj. | 9 | 2422333 | 1774 | 2420318 | 1947 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 301
Kaunas | 17 | 25195 | 0 | 382 | 24303 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4916 | 61 | 19 | 4836
Kauno raj. | 22 | 734 | 687 | 4 | 727 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 163 | 0 | 290
Kėdainiu raj. | 13 | 6182 | 2360 | 1750 | 3541 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 73 | 10 | 859
Prienų raj. | 12 | 2657.8 | 5 | 2567.3 | 83 | 6.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 21 | 0 | 74.5
Raseinių raj. | 10 | 1880 | 672 | 1146 | 729 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 18 | 0 | 53
Iš viso: | 94 | 2472540.8 | 19020 | 2436184.3 | 34850 | 1505.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 7272.2 | 568.7 | 29 | 6674.5
KLAIPĖDOS APSKRITIS
Klaipeda | 26 | 22375 | 20061 | 2044 | 20293 | 0 | 38 | 0 | 8.1 | 0 | 12751.3 | 892.3 | 10 | 11849
Klaipedos raj. | 18 | 306.7 | 109 | 106 | 161.7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 306.3 | 305.3 | 1 | 0
Kretingos raj. | 9 | 1943 | 1943 | 0 | 1821 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 398 | 41 | 0 | 357
Neringa | 2 | 509.5 | 0 | 0 | 509.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
Palanga | 6 | 2942 | 2942 | 0 | 2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454.5 | 141.5 | 0 | 1313
Skuodo raj. | 6 | 496 | 480 | 0 | 480 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 29 | 0 | 11
Šilutės raj. | 16 | 5916 | 2799 | 3174 | 2708 | 22 | 12 | 0 | 0 | 22 | 383.3 | 103 | 5 | 275.3
Iš viso: | 83 | 34488.2 | 28334 | 5324 | 28915.2 | 198 | 51 | 0 | 8.1 | 31 | 15341.4 | 1512.1 | 16 | 13813.3
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
Kalvarija | 7 | 263.7 | 261.5 | 0 | 261.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 60.9 | 0 | 0
Kazlų Rūda | 6 | 4599.5 | 387.2 | 4209.7 | 389.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 35 | 0 | 186
Marijampolė | 13 | 5218.8 | 5219.1 | 0 | 5183.4 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604.7 | 54 | 0 | 1550.7
Šakių raj. | 6 | 977 | 955 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 40.4 | 0 | 7
Vilkaviškio raj. | 9 | 1331.1 | 1331.1 | 0 | 1331.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.7 | 40.9 | 0 | 416.8
Iš viso: | 41 | 12390.1 | 8153.9 | 4209.7 | 8142.8 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2391.7 | 231.2 | 0 | 2160.5
PANEVĖŽIO APSKRITIS
Biržų raj. | 13 | 1702.9 | 560.4 | 0 | 1702.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.4 | 206.8 | 0 | 86.6
Kupiškio raj. | 9 | 546.6 | 0 | 0 | 36.8 | 509.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 104.8 | 56.7 | 0 | 48.1
Panevėžio raj. | 13 | 171.2 | 59 | 0 | 169.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 24 | 0 | 21.8
Panevėžys | 13 | 8035 | 8035 | 0 | 8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2858.7 | 77.2 | 0 | 2781.5
Pasvalio raj. | 5 | 1137.1 | 1137.1 | 0 | 1137.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.3 | 76.8 | 0 | 44.5
Rokiškio raj. | 9 | 3712.6 | 2354.8 | 1338.8 | 2373.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.6 | 8.1 | 0 | 174.5
Iš viso: | 62 | 15305.4 | 12146.3 | 1338.8 | 13455.2 | 511.4 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 3606.6 | 449.6 | 0 | 3157
TAURAGĖS APSKRITIS
Jurbarko raj. | 5 | 723 | 633 | 0 | 700 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 379 | 105 | 0 | 274
Pagėgiai | 4 | 587 | 0 | 0 | 392 | 184 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 2
Šilalės raj. | 12 | 517 | 0 | 0 | 495 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 52 | 0 | 159
Tauragės raj. | 17 | 2292 | 2267 | 0 | 2280 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 182 | 4 | 406
Iš viso: | 38 | 4119 | 2900 | 0 | 3867 | 241 | 11 | 0 | 0 | 21 | 1203 | 358 | 4 | 841
TELIŠIŲ APSKRITIS
Mažeikių raj. | 11 | 7189 | 3808 | 27 | 7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 63 | 0 | 177
Plungės raj. | 9 | 1526 | 1483 | 0 | 1455 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 18 | 0 | 655
Rietavas | 2 | 243 | 241 | 0 | 241 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0
Telšių raj. | 12 | 5151 | 3253 | 1875 | 1878 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 114 | 6 | 17
Iš viso: | 34 | 14109 | 8785 | 1902 | 10736 | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 201 | 6 | 849
UTENOS APSKRITIS
Anykščių raj. | 8 | 1089.8 | 568 | 0 | 843.8 | 246 | 0 | 0 | 3.5 | 13 | 107.5 | 28.7 | 0 | 78.8
Ignalinos raj. | 7 | 5698.4 | 61.3 | 5232.8 | 465.6 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0
Molėtų raj. | 8 | 3618.4 | 255.4 | 3362 | 256.4 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 14.7 | 14.7 | 0 | 0
Utenos raj. | 8 | 3539.4 | 3520 | 0 | 3539.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1250.8 | 69.7 | 17.1 | 1164
Visaginas | 6 | 84477 | 1756 | 83093 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730.2 | 481.2 | 0 | 1249
Zarasų raj. | 6 | 5101 | 0 | 4792.9 | 284.3 | 23.8 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0
Iš viso: | 43 | 103524 | 6160.7 | 96480.7 | 6773.5 | 269.8 | 0 | 40.2 | 24.1 | 13 | 3134.8 | 625.9 | 17.1 | 2491.8
VILNIAUS APSKRITIS
Elektrėnai | 18 | 271881.8 | 3464 | 268455.8 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 340.8 | 172.8 | 0 | 168
Šalčininkų raj. | 9 | 2981.4 | 659.2 | 2043 | 356.6 | 581.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0
Širvintu raj. | 6 | 297.4 | 290 | 0 | 296.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0
Švenčionių raj. | 19 | 1435 | 1389 | 46 | 907 | 482 | 0 | 0 | 7 | 21 | 81.6 | 64 | 0 | 17.6
Trakų raj. | 9 | 475.5 | 472 | 0 | 475.5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 70.5 | 53.5 | 0 | 17
Ukmergės raj. | 11 | 1527 | 1527 | 0 | 1514 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 208 | 90 | 0 | 118
Vilniaus raj. | 41 | 10443.4 | 1229.4 | 8957 | 1290.4 | 196 | 0 | 0.2 | 55.1 | 11 | 187 | 93.8 | 2 | 91.2
Vilnius | 19 | 43364.7 | 43358.3 | 2647 | 40717.3 | 0.4 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 3714.9 | 766.1 | 43 | 2905.8
Iš viso: | 132 | 332406.2 | 52388.9 | 282148.8 | 48983.2 | 1274.2 | 0 | 2.2 | 190.4 | 59 | 4639.2 | 1276.6 | 45 | 3317.6
ŠIAULIŲ APSKRITIS
Akmenės raj. | 6 | 1003 | 989 | 1 | 219 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8528 | 24 | 0 | 8504
Joniškio raj. | 4 | 1050 | 1039 | 0 | 1033 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
Kelmės raj. | 4 | 3505 | 522 | 2975 | 528 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
Pakruojo raj. | 9 | 445 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6917 | 12 | 0 | 6905
Radviliškio raj. | 13 | 1346 | 1346 | 0 | 1337 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 133 | 73 | 2 | 58
Šiauliai | 5 | 8900 | 8900 | 0 | 1998 | 6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 433 | 36 | 146
Šiaulių raj. | 10 | 2428 | 1003 | 1425 | 983 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | 3 | 0
Iš viso: | 51 | 18677 | 14244 | 4401 | 6543 | 7733 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16348 | 594 | 41 | 15713
Viso: | 616 | 3017423.3 | 155892.1 | 2836114.8 | 167996.4 | 13249.4 | 62.7 | 42.4 | 303 | 124 | 57169.8 | 6211.7 | 204.2 | 50753.9