## 2019
Teršalų išleidimas į gamtinę aplinką 2019 m., t/metus
Savivaldybė/Apskritis | BDS7 | ChDS | Bendrasis azotas | Bendrasis fosforas | Amonio azotas (NH4-N) | Amonis (NH4) | Nitratai (NO3) | Nitratinis azotas (NO3-N) | Nitritai (NO2) | Nitritinis azotas (NO2-N) | Fosfatai (PO4) | Fosfatinis fosforas (PO4-P) | Skendinčiosios medžiagos | Chloridai | Sulfatai | Riebalai | Fluoridai | Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės) | Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (nejoninės) | Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)) | Visuminis organinis anglingumas (VOA) | Fenoliai | Dibutilftalatas (DBP) | Etilendiamintetraacetatas (EDTA) | Chloras (aktyvusis) | Alavas | Aliuminis | Arsenas | Chromas (bendrasis) | Chromas (šešiavalentis) | Cinkas ir jo junginiai (kaip Zn) | Vanadis | Varis ir jo junginiai (kaip Cu) | Nikelis ir jo junginiai | Švinas ir jo junginiai | Gyvsidabris ir jo junginiai | Kadmis ir jo junginiai | Naftalenas | Pentachlorfenolis (PCP) | Di-(2-etilheksil)ftalatas (DEHP) | Atrazinas | Benzenas | Chlorpyrifosas | Tetrachlormetanas (CCl4, anglies tetrachloridas) | Aldrinas | Dieldrinas | Endrinas | Izodrinas | DDT (visas) | Para-para-DDT | 1,2-dichloretanas (Etilendichloridas) (EDC) | Metilenchloridas (Dichlormetanas (DCM)) | Diuronas | Fluorantenas | Izoproturonas | Oktilfenoliai | Simazinas | Tetrachloretilenas (PER) | Trichlorbenzenai (TCB) | Trichloretilenas (TRI) | Trichlormetanas (chloroformas) | Antracenas | Heksachlorcikloheksanas (HCH) | Heksachlorbenzenas (HCB) | Heksachlorbutadienas (HCBD) | Tributilalavo junginiai | Tributilalavo katijonai | Benzo(a)pirenas | Benzo(b)fluorantenas | Benzo(g,h,i)perilenas | Benzo(k)fluorantenas | Indeno(1,2,3-cd)pirenas | 1,2,4-trichlorbenzenas (1,2,4-TCB) | Nonilfenoliai (NP) | Endosulfanas | Endosulfanas (alfa-) | Pentachlorbenzenas (PeCB) | Trifluralinas | Heptachloras | Benzenas, toluenas, etilbenzenas, ksilenas (kaip BTEX) | Toluenas | Etilbenzenas | Ksilenai | Dimetilftalatas | Chlordanas | Lindanas (gamma-HCH)
Alytaus m. sav. | 55.3225 | 165.8608 | 47.0798 | 5.2554 | 10.478 |  |  | 25.4196 |  | 2.7258 |  | 3.5026 | 110.5333 | 396.4221 |  | 3.8127 |  | 0.8157 |  | 0.7311 |  |  | 0 | 1.2463 | [6 empty] | 0.3503 |  |  | 0.0563 | [5 empty] | 0.0002 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Alytaus r. sav. | 1.5578 | 0.285 | 2.5194 | 0.2614 | 1.0114 |  |  | 0.5575 |  | 0.0211 |  | 0.1067 | 1.4104 | 18.4344 |  | 0.0147 |  | 0.0111 |  | 0.0159
Druskininkų sav. | 8.4722 | 40.8372 | 12.719 | 0.9175 | 1.6989 |  |  | 8.6857 |  | 0.1248 |  | 0.448 | 0.1541 | 9.3562 |  | 7.2094 |  | 0.0001 |  | 0
Lazdijų r. sav. | 1.7407 | 7.1034 | 3.8115 | 0.2868 | 1.2361 |  |  | 0.9102 |  | 0.0249 |  | 0.1285 | 0.9588 | 33.7084 |  | 0 |  | 0.0176 |  | 0.0353 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.0079 |  | 0.0081 | 0 | 0.0075 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 0
Varėnos r. sav. | 4.6942 | 19.9899 | 5.7631 | 0.8442 | 3.6379 |  |  | 1.1249 |  | 0.0306 |  | 0.7183 | 7.0811 | 61.1664 | 16.397 | 0.0755 |  | 0.174 |  | 0.0481 |  |  | 0.0002 |  |  | 0 | 0.0437 | 0.009 | 0 |  | 0.039 | 0.0007 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ALYTAUS APSKRITIS | 71.7874 | 234.0763 | 71.8928 | 7.5653 | 18.0623 | 0 | 0 | 36.6979 | 0 | 2.9272 | 0 | 4.9041 | 120.1377 | 519.0875 | 16.397 | 11.1123 | 0 | 1.0185 | 0 | 0.8304 | 0 | 0 | 0.0002 | 1.2463 | 0 | 0 | 0.0437 | 0.009 | 0.0079 | 0 | 0.3974 | 0.0007 | 0.0087 | 0.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Birštono sav. | 3.5753 | 20.9811 | 12.3635 | 0.4789 | 5.6486 |  |  | 4.0827 |  | 0.0904 |  | 0.291 | 3.9342 | [6 empty] | 0.0003 | [10 empty] | 0.0078
Jonavos r. sav. | 47.3826 | 245.9211 | 209.378 | 5.4575 | 21.0442 |  |  | 164.0202 |  | 2.508 |  | 3.2369 | 88.0011 | 837.8141 | 1708.5799 | 5.0454 |  | 0.1094 |  | 0.4984 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0035 |  | 0 | 0.0407 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0025 | [17 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
Kaišiadorių r. sav. | 19.0799 | 81.7815 | 45.5711 | 3.7093 | 14.874 |  |  | 25.2305 |  | 0.2493 | 3.0666 |  | 31.0523 | 15.787 | 1.1587 | 5.7218 |  |  |  | 0.0138
Kauno m. sav. | 154.7681 | 603.9821 | 189.1873 | 13.5216 | 22.9683 |  |  | 23.6166 |  | 3.9876 |  | 7.4313 | 184.7445 | 2990.5268 | 1420.9973 | 30.8256 |  | 1.5604 |  | 2.6466 | [6 empty] | 1.722 |  | 0.0524 |  | 2.2801 |  | 0.1889 | 0.017 |  | 0.0007 | 0.0071
Kauno r. sav. | 21.3158 | 33.77 | 17.9826 | 1.8401 | 11.6994 |  | 1.0083 | 0.0123 | 0.1414 | 0.0013 | 1.3351 |  | 38.0633 | 6.8821 | 4.4038 |  |  |  |  | 0.0552 | [10 empty] | 0.0039 |  | 0.003 |  | 0.0001
Kėdainių r. sav. | 42.9235 | 278.2503 | 56.9093 | 4.9865 | 36.5912 |  |  | 10.5943 |  | 0.9348 | 2.2403 | 1.2036 | 67.7304 | 904.1967 | 507.4996 | 6.1528 | 2.7287 | 0.2083 |  | 0.8184 | [8 empty] | 0.0345 |  | 0.4434 |  | 0.0255 | 0.0518 |  |  | 0.0002
Prienų r. sav. | 16.7363 | 1.1576 | 1.7406 | 0.458 | 0.3661 |  |  | 0.744 |  | 0.0171 |  | 0.0984 | 16.446 | 9.0758 |  | 0.005 |  | 0.0045 |  | 0.0251 |  |  |  |  | 0
Raseinių r. sav. | 5.112 | 24.3218 | 8.969 | 1.2749 | 4.2524 |  | 2.3943 | 0.6094 | 0.0673 | 0.1749 | 0.795 | 0.0717 | 11.3667 | 425.4075 | 75.283 | 1.1606 |  |  |  | 0.0155 | [19 empty] | 0
KAUNO APSKRITIS | 310.8935 | 1290.1655 | 542.1014 | 31.7268 | 117.4442 | 0 | 3.4026 | 228.91 | 0.2087 | 7.9634 | 7.437 | 12.3329 | 441.3385 | 5189.69 | 3717.9223 | 48.9112 | 2.7287 | 1.8826 | 0 | 4.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.722 | 0 | 0.0869 | 0 | 2.7387 | 0 | 0.2174 | 0.1095 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0073 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klaipėdos m. sav. | 180.9796 | 1271.1021 | 163.5857 | 8.2604 | 3.1356 |  |  | 120.7713 |  | 0.4893 |  | 1.8543 | 241.6797 | 1300.6647 | 338.7433 | 3.7071 |  |  |  | 2.6647 | [5 empty] | 0 | 0.012 |  | 0.0047 |  | 0.1508 |  | 0.0135 | 0.0169 | 0.0022 | 0.0003
Klaipėdos r. sav. | 6.4646 | 24.2876 | 16.6644 | 1.7304 | 2.6198 |  |  | 10.2002 |  | 0.1022 |  | 1.1529 | 10.7982 | 134.4397 | 69.1939 | 0.063 |  | 0.0276 |  | 0.0903 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Kretingos r. sav. | 17.9993 | 113.2689 | 11.596 | 1.2652 | 3.83 |  |  | 3.5766 |  | 0.1831 | 0.772 |  | 25.3268 | 329.4335 |  | 9.6306 |  | 0.4374 |  | 0.5627 | [8 empty] | 0.0798
Neringos sav. | 2.276 | 19.6631 | 9.3384 | 1.8699 | 0.4301 |  |  | 6.6488 |  | 0.0103 |  | 1.6044 | 3.3568 | 50.9246 | 4.5001 |  |  | 0.0422 |  | 0.0089
Palangos m. sav. | 9.4781 | 135.4004 | 19.972 | 1.9051 | 3.1722 |  |  | 10.3401 |  | 0.1848 | 1.2815 |  | 16.0883 | 0.7288 |  |  |  | 0.0626 |  | 0.018
Skuodo r. sav. | 1.6287 | 11.307 | 4.0684 | 0.5035 | 0.0145 |  | 2.8858 |  | 0.0066 |  |  |  | 1.5697 | [6 empty] | 0
Šilutės r. sav. | 12.9698 | 110.9991 | 32.6154 | 2.0074 | 3.8732 |  |  | 20.9317 |  | 0.1124 |  | 1.0636 | 13.6671 | 8.008 | [5 empty] | 0.0147
KLAIPĖDOS APSKRITIS | 231.7961 | 1686.0282 | 257.8403 | 17.5419 | 17.0754 | 0 | 2.8858 | 172.4687 | 0.0066 | 1.0821 | 2.0535 | 5.6752 | 312.4866 | 1824.1993 | 412.4373 | 13.4007 | 0 | 0.5698 | 0 | 3.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0845 | 0 | 0.1508 | 0 | 0.0135 | 0.0169 | 0.0022 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kalvarijos sav. | 3.6952 | 19.7004 | 7.313 | 1.012 | 8.447 |  | 0.071 | 0.162 | 0.011 | 0.0263 |  | 0.709 | 7.1988 | [6 empty] | 0.0078
Kazlų Rūdos sav. | 2.8053 | 22.5008 | 4.3308 | 0.5186 | 0.36 |  | 0.0051 | 2.6171 | 0 | 0.044 | 0.0024 | 0.4653 | 3.1626 | 92.0591 | [5 empty] | 0.0041
Marijampolės sav. | 21.5787 | 258.3231 | 52.3529 | 3.0916 | 8.4935 |  |  | 24.0243 |  | 1.6068 | 0.0088 | 1.602 | 72.5165 | 727.657 | 159.6 |  |  |  |  | 0.2012 | [8 empty] | 0.0126 | 0.0005 | 0.068 |  | 0.012 | 0.0234
Šakių r. sav. | 5.8666 | 12.0842 | 10.889 | 1.1525 | 0.4629 |  | 0.07 | 7.4962 | 0.002 | 0.1488 |  | 0.659 | 6.0388 | 1.786 |  | 0.084 |  |  |  | 0.01
Vilkaviškio r. sav. | 6.1173 | 24.191 | 12.5247 | 1.8061 | 0.0301 | 2.7559 | 6.8302 |  | 0.3623 |  | 1.5346 |  | 17.0345 | 192.319 | [5 empty] | 0.0053
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS | 40.0631 | 336.7995 | 87.4104 | 7.5808 | 17.7935 | 2.7559 | 6.9763 | 34.2996 | 0.3753 | 1.8259 | 1.5458 | 3.4353 | 105.9512 | 1013.8211 | 159.6 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.0005 | 0.068 | 0 | 0.012 | 0.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biržų r. sav. | 10.1774 | 25.7998 | 8.3267 | 0.5345 | 0.545 |  | 0.1088 | 4.4156 | 0.002 | 0.254 | 0.1902 |  | 0.5506 | 22.9253 |  | 0.3628 |  |  |  | 0.0062
Kupiškio r. sav. | 2.7889 | 16.6804 | 4.3439 | 0.4784 | 1.7693 |  |  | 1.6624 |  | 0.0446 |  | 0.3548 | 0.4656 | [6 empty] | 0.0287
Panevėžio m. sav. | 65.6101 | 481.2366 | 73.0564 | 6.0185 | 4.5949 |  |  | 43.5816 |  | 0.549 |  | 1.8453 | 104.0285 | 2442.0422 | 933.2102 | 41.1009 | 3.3721 |  |  | 0.0302 | [8 empty] | 0.0768 |  | 0 |  | 0.204 | 0.0325 | 0 |  | 0.0007
Panevėžio r. sav. | 1.4195 | 2.304 | 4.3388 | 0.609 | 1.1417 |  |  | 0.1753 |  | 0.0126 |  | 0.1668 | 0.9798 | [6 empty] | 0.0065
Pasvalio r. sav. | 5.5234 | 16.526 | 5.193 | 1.441 | 0.9999 |  | 0.8956 | 0.78 | 0.0331 | 0.131 |  | 1.0802 | 1.1637 | 112.6863 | [5 empty] | 0.0201
Rokiškio r. sav. | 16.7325 | 74.3888 | 15.4543 | 2.5445 | 1.0948 |  |  | 3.8844 |  | 0.0499 |  | 1.4114 | 11.5152 |  |  | 0.6278 |  |  |  | 0.0011
PANEVĖŽIO APSKRITIS | 102.2518 | 616.9356 | 110.7131 | 11.6259 | 10.1456 | 0 | 1.0044 | 54.4993 | 0.0351 | 1.0411 | 0.1902 | 4.8585 | 118.7034 | 2577.6538 | 933.2102 | 42.0915 | 3.3721 | 0 | 0 | 0.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0768 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.0325 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Akmenės r. sav. | 9.9128 | 58.8419 | 9.9727 | 1.3318 | 2.588 |  |  | 5.7497 |  | 0.0937 |  | 1.0601 | 38.9392 | 85.0819 | [5 empty] | 0.0188
Joniškio r. sav. | 4.2213 | 29.0743 | 9.1348 | 1.2663 | 4.4092 |  |  | 2.4584 |  | 0.1256 |  | 0.9153 | 8.5363 | 94.4251
Kelmės r. sav. | 7.8015 | 8.521 | 3.7644 | 0.4081 | 0.3186 |  |  | 2.1855 |  | 0.09 |  | 0.303 | 1.9007 | 56.9804 |  | 0.0002
Pakruojo r. sav. | 4.6245 | 17.7009 | 7.545 | 0.576 | 2.409 |  |  | 2.0812 |  | 0.0518 | 0.1655 | 0.2524 | 2.3064 | 1.165
Radviliškio r. sav. | 9.226 | 58.601 | 17.5205 | 3.6065 | 2.4152 |  |  | 6.1978 |  | 1.0482 |  | 2.8166 | 9.0338 | [6 empty] | 0.1047
Šiaulių m. sav. | 21.7878 | 282.3691 | 62.7405 | 2.5107 | 1.6933 |  |  | 44.664 |  | 0.7426 |  | 1.7162 | 39.1002 | 1178.6049 | [5 empty] | 0.2141 | [10 empty] | 0.3607 | [8 empty] | 0.0004
Šiaulių r. sav. | 4.5148 | 23.0114 | 10.1532 | 1.0311 | 3.2523 | 0.3011 | 0.5686 | 3.1791 | 0.003 | 0.1613 | 0.0198 | 0.5923 | 2.3956 | 82.9908 | 0.671 |  |  |  |  | 0.0029 | [7 empty] | 0 | 0.0005 |  | 0.0022 |  | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŠIAULIŲ APSKRITIS | 62.0887 | 478.1196 | 120.8311 | 10.7305 | 17.0856 | 0.3011 | 0.5686 | 66.5157 | 0.003 | 2.3132 | 0.1853 | 7.6559 | 102.2122 | 1499.2481 | 0.671 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.3629 | 0 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jurbarko r. sav. | 12.3405 | 34.1212 | 6.5654 | 0.725 | 1.2483 |  |  | 3.282 |  | 0.1748 | 0.3922 | 0.0173 | 13.6282 | 105.2375 | 22.2266 | 2.7585 |  |  |  | 0.0113
Pagėgių sav. | 4.4547 | 15.7307 | 10.2523 | 0.5323 | 0.7062 |  |  | 1.1131 |  | 0.0223 |  | 0.1472 | 6.6866 | 112.4088 |  | 2.1283 |  | 0.057 |  | 0.0103
Šilalės r. sav. | 5.0366 | 27.263 | 8.1826 | 0.7535 | 4.2637 |  |  | 2.5239 |  | 0.0472 |  | 1.317 | 7.0489 | 0.1249 |  | 2.1404 |  | 0.1511 |  | 0.0084
Tauragės r. sav. | 9.6651 | 96.7475 | 16.3464 | 3.0026 | 4.3398 |  |  | 1.1909 |  | 0.1349 |  | 2.3785 | 17.768 | 428.863 | 0.0351 | 0.0234 |  | 0.0036 |  | 0.0231 | [8 empty] | 0.0349 |  | 0.1606 |  | 0.0295 | 0.074 | 0 | 0 | 0
TAURAGĖS APSKRITIS | 31.4969 | 173.8624 | 41.3467 | 5.0134 | 10.558 | 0 | 0 | 8.1099 | 0 | 0.3792 | 0.3922 | 3.86 | 45.1317 | 646.6342 | 22.2617 | 7.0506 | 0 | 0.2117 | 0 | 0.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0349 | 0 | 0.1606 | 0 | 0.0295 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mažeikių r. sav. | 41.5298 | 163.4127 | 27.7799 | 5.7087 | 10.1702 |  |  | 2.1046 |  | 1.6054 | 4.3305 |  | 84.3233 | [6 empty] | 0.0943 | 23.655 | 0.0044 | [9 empty] | 0.0187 |  | 0.0108 | 0 | 0.0001 | 0.0009 |  |  |  |  | 0
Plungės r. sav. | 20.9205 | 133.1713 | 22.0349 | 1.75 | 8.5853 | 0.488 | 0.19 | 2.5759 | 0.059 | 0.1744 |  | 0.7661 | 21.2673 | 488.1946 |  | 29.1248 |  |  |  | 0.3419 | [8 empty] | 0.0001 |  | 0.0086 |  | 0.0011 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
Rietavo sav. | 0.6829 | 10.1625 | 2.4505 | 0.2738 | 2.6168 |  |  | 1.3931 |  | 0.455 | 0.2443 |  | 1.7274 | 12.5731 | [5 empty] | 0.0003
Telšių r. sav. | 12.645 | 93.0579 | 13.97 | 2.6774 | 2.4089 |  |  | 9.4717 |  | 0.4346 |  | 2.0804 | 30.1734 | 562.2913 | [5 empty] | 0.2659
TELŠIŲ APSKRITIS | 75.7782 | 399.8044 | 66.2353 | 10.4099 | 23.7812 | 0.488 | 0.19 | 15.5453 | 0.059 | 2.6694 | 4.5748 | 2.8465 | 137.4914 | 1063.059 | 0 | 29.1248 | 0 | 0 | 0 | 0.7024 | 23.655 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0086 | 0.0187 | 0.0011 | 0.0109 | 0 | 0.0001 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anykščių r. sav. | 6.2364 | 12.7328 | 6.1041 | 0.6948 | 0.8441 |  |  | 3.722 |  | 0.0444 |  | 0.5677 | 10.0571 | 45.928 | 23.883 |  |  | 0.0333 |  | 0.1378
Ignalinos r. sav. | 3.1109 | 13.3979 | 5.8166 | 0.6062 | 3.7875 |  |  | 0.6729 |  | 0.023 |  | 0.3387 | 2.715 | 7.1466 | 2.152 |  |  | 0.022 |  | 0.1603
Molėtų r. sav. | 2.6957 | 7.3219 | 3.4358 | 0.1563 | 1.1035 |  |  | 1.5513 |  | 0.0255 |  | 0.0887 | 1.0489 | 22.234 | 4.138 | 0.0246 |  |  |  | 0
Utenos r. sav. | 23.2528 | 175.5692 | 33.0145 | 3.0079 | 4.876 |  |  | 16.5764 |  | 0.6893 |  | 1.7647 | 25.7304 | 929.5627 | 116.5679 | 13.82 |  | 0.0001 |  | 0.0458 | [6 empty] | 0.0036 |  |  |  | 0.0006 | [8 empty] | 0
Visagino sav. | 6.6396 | 66.0822 | 6.0147 | 1.1567 | 0.1402 |  |  | 3.537 |  | 0.0706 |  | 0.9143 | 7.1185 | 152.1589 | 55.0041 |  |  | 0.056 |  | 0.057 | [19 empty] | 0.0006
Zarasų r. sav. | 1.1629 | 7.6762 | 1.7959 | 0.1924 | 0.4024 |  |  | 0.8153 |  | 0.014 |  | 0.1599 | 0.9841 | 12.5477 | 5.2338 |  |  |  |  | 0.0031
UTENOS APSKRITIS | 43.0983 | 282.7802 | 56.1816 | 5.8143 | 11.1537 | 0 | 0 | 26.8749 | 0 | 0.8668 | 0 | 3.834 | 47.654 | 1169.5779 | 206.9788 | 13.8446 | 0 | 0.1114 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrėnų sav. | 7.8663 | 56.9796 | 20.3657 | 1.7676 | 0.4445 | 2.8431 | 38.1326 |  | 0.2607 | 0.0029 | 0.0173 | 1.5882 | 9.2601 | 15.1128 | 0.0507 | 0.0755 |  |  |  | 0.0458 |  | 0.0013 |  |  | 0.0061 | [54 empty] | 0
Šalčininkų r. sav. | 4.8682 | 24.2669 | 6.8318 | 0.9535 | 2.8683 |  |  | 2.4282 |  | 0.1063 |  | 0.7591 | 5.2497 | 60.5849 |  | 1.2377 |  | 0.0479 |  | 0.0427 | [6 empty] | 0.0009 | 0.0001 | 0.0002 |  | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0001 | 0
Širvintų r. sav. | 1.1148 | 11.275 | 2.3525 | 0.3989 | 0.3896 |  |  | 1.6875 |  | 0.03 |  | 0.2955 | 3.3879 | 56.806 | [5 empty] | 0.0038
Švenčionių r. sav. | 5.7473 | 61.5995 | 9.6136 | 2.0695 | 0.8486 | 0.2201 | 0.1804 | 6.8936 | 0.0129 | 0.1139 |  | 1.7184 | 11.1288 | 94.6105 | 0.219 | 1.9787 |  | 0.0729 |  | 0.0722 | [6 empty] | 0.0152 | 0.0004 | 0.0007 |  | 0.0128 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.001 | 0.0002 | 0
Trakų r. sav. | 6.4692 | 24.1002 | 9.1303 | 0.5079 | 6.5524 |  |  | 0.4493 |  | 0.0197 |  | 0.2187 | 5.6734 | 86.5055 | 0.3373 | 0.1037 |  | 0.0003 | 0.0005 | 0.0046 |  |  |  |  | 0.0004 |  | 0.0005
Ukmergės r. sav. | 8.6202 | 70.5404 | 7.4889 | 1.1946 | 4.1948 |  |  | 1.0621 |  | 0.0617 |  | 0.8539 | 23.3528 | 122.2408 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0.0006 |  | 0.035 |  | 0.0124 | 0 | [5 empty] | 0.0002
Vilniaus m. sav. | 504.881 | 4259.2361 | 479.5024 | 31.1868 | 58.3925 |  |  | 370.2152 |  | 5.573 |  | 16.3421 | 1239.4478 | 5808.3591 | 28.2627 | 94.8966 |  | 3.3744 |  | 11.1009 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.3028 | 0.006 | 0.1582 |  | 3.7818 | 0.0028 | 0.0208 | 0.4159 | 0.0754 | 0.0044 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0006 | 0.01 | [13 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Vilniaus r. sav. | 21.1784 | 86.7573 | 39.2979 | 2.9568 | 16.2973 | 8.3676 | 0.096 | 5.6194 | 0.1011 | 0.1252 | 0.08 | 1.9446 | 11.495 | 71.2572 | 8.4523 | 3.696 |  | 0.062 |  | 0.0323 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0001 | 0.0005 |  | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 |  |  | 0 | [43 empty] | 0
VILNIAUS APSKRITIS | 560.7454 | 4594.755 | 574.5831 | 41.0356 | 89.988 | 11.4308 | 38.409 | 388.3553 | 0.3747 | 6.0327 | 0.0973 | 23.7205 | 1308.9955 | 6315.4768 | 37.322 | 101.9882 | 0 | 3.5575 | 0.0005 | 11.3023 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0.0065 | 0 | 1.3194 | 0.0066 | 0.1602 | 0 | 3.9627 | 0.0028 | 0.0421 | 0.4159 | 0.0767 | 0.0047 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIETUVA | 1529.9994 | 10093.3267 | 1929.1358 | 149.0444 | 333.0875 | 14.9758 | 53.4367 | 1032.2766 | 1.0624 | 27.101 | 16.4761 | 73.1229 | 2740.1022 | 21818.4477 | 5506.8003 | 267.6081 | 6.1008 | 7.3515 | 0.0005 | 21.3865 | 23.655 | 0.0057 | 0.0002 | 1.2463 | 0.0065 | 0 | 3.1007 | 0.0156 | 0.4644 | 0.0005 | 7.8503 | 0.0222 | 0.5286 | 0.7395 | 0.079 | 0.0058 | 0.0092 | 0.0005 | 0.0006 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0