## Paviršinis sluoksnis
[9 empty] | Fizikiniai-cheminiai | [21 empty] | Metalai | [10 empty] | Lakūs organiniai junginiai (LOJ) | [10 empty] | Ftalatai, fenoliai, perfluorinti junginiai | [9 empty] | Pesticidai | [18 empty] | Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA)
RAAD | Vandens telkinio pavadinimas | Monitoringo vietos kodas | MV pavadinimas | Savivaldybė | Vandens telkinio kodas | Vandens telkinio pobūdis | MV rytų koordinatė | MV šiaurės koordinatė | Vandens temperatūra | Deguonis ištirpęs | Deguonimi prisotinimas | pH | Skaidrumas | Spalva | Suspenduotos (skendinčios) medžiagos | Šarmingumas | Savitasis elektrinis laidis | Amonio azotas | Nitritų azotas | Nitratų azotas | Azotas mineralinis | Azotas bendras | Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras | Fosfatų fosforas | Fosforas bendras | Kalcis | Silicis | Chlorofilas a | Kietumas bendras | Kietumas karbonatinis | Gyvsidabris tirpus | Kadmis tirpus | Nikelis tirpus | Švinas tirpus | Varis | Chromas | Vanadis | Aliuminis | Alavas | Arsenas | Cinkas | 1,2,3-trichlorbenzenas | 1,2,4-trichlorbenzenas | 1,2-dichloretanas | 1,3,5-trichlorbenzenas | Benzenas | Tetrachloretilenas | Tetrachlormetanas | Trichloretilenas | Trichlormetanas | Dichlormetanas | Heksachlorbutadienas | 4-n-nonilfenolis | 4-n-oktilfenolis | 4-nonilfenolis (šakotasis) | 4-tert-oktilfenolis | Nonilfenoliai (techninis mišinys) | Di(2-etilheksil)ftalatas | Dibutilftalatas | Pentachlorfenolis | Perfluoroktaninė rūgštis (PFOA) | Perfluoroktano sulfoninė rūgštis (PFOS) | Alfa-endosulfanas | Beta-endosulfanas | Alfa-heksachlorcikloheksanas | Beta-heksachlorcikloheksanas | Gama-heksachlorcikloheksanas | Heksachlorbenzenas | Aldrinas | Dieldrinas | Endrinas | Izodrinas | Atrazinas | Diuronas | Izoproturonas | Simazinas | o,p'-DDT | p,p'-DDD | p,p'-DDE | p,p'-DDT | Pentachlorbenzenas | Antracenas | Fluorantenas | Naftalenas | Inden(1,2,3-cd)pirenas | Benz(b)fluorantenas | Benz(g,h,i)perilenas | Benz(k)fluorantenas
[9 empty] | C | mg/l O2 | % | pH | m | m-1 | mg/l | mmol/l | mikroS/cm | mg/l N | mg/l N | mg/l N | mg/l | mg/l | mg/l O2 | mg/l P | mg/l | mg/l | mg/l | mikrog/l | mgekv/l | mg/l CaCO3 | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l
Alytaus RAAD | Galadusys | LTL187 | Galadusys | Lazdijų r. sav. | LT110030111 | Natūralus | 6007408 | 461187 | 16.975 | 9.775 | 100.7258 | 8.45 | 4.475 | 0.625 | 3.375 | 2.95 | 351 | 0.0425 | 0.002 | 0.04 | 0.0845 | 0.875 | 2.15 | 0.006 | 0.0205 | 51 | 4 | 6.45
Alytaus RAAD | Kriokialaukio tvenkinys | LTL188 | Krokialaukio | Alytaus r. sav. | LT110050150 | Labai pakeistas | 6033769 | 482753 | 20.75 | 9.225 | 105.3487 | 8.275 | 1.775 | 1.075 | 9.5 | 3.225 | 459.75 | 0.065 | 0.04075 | 1.17 | 1.2757 | 2.475 | 3.825 | 0.03525 | 0.12975 | 62.75 | 3.25 | 13.475
Alytaus RAAD | Baltosios Ančios HE tvenkinys | LTL189 | Baltosios Ančios HE | Lazdijų r. sav. | LT110050030 | Labai pakeistas | 5981346 | 485415 | 19.65 | 10.8 | 118.7535 | 8.525 | 2.05 | 0.775 | 7.75 | 3.525 | 354.5 | 0.025 | 0.0015 | 0.0425 | 0.06925 | 0.65 | 3.175 | 0.00925 | 0.039 | 56.75 | 4 | 10.925
Alytaus RAAD | Ančia | LTL195 | Ančia | Lazdijų r. sav. | LT110030001 | Natūralus | 5994965 | 479239 | 20 | 9.425 | 104.443 | 8.425 | 3.1 | 0.65 | 6.75 | 2.825 | 384.5 | 0.03 | 0.00375 | 0.1 | 0.13375 | 0.85 | 2.125 | 0.005 | 0.02475 | 61.75 | 3.75 | 8.05
Alytaus RAAD | Simno ežeras | LTL196 | Simno ež. | Alytaus r. sav. | LT115040124 | Natūralus | 6029243 | 476811 | 18.625 | 9.35 | 100.096 | 8.7 | 1.1 | 1.05 | 16.75 | 2.75 | 365.5 | 0.0475 | 0.00675 | 0.0525 | 0.10675 | 1.125 | 4.525 | 0.02275 | 0.102 | 43.75 | 1.5 | 29.025
Alytaus RAAD | Veisiejis | LTL237 | Veisiejis | Lazdijų r. sav. | LT110040071 | Natūralus | 5992922 | 473386 | 17.0875 | 7.8625 | 94.9397 | 8.25 | 1.95 | 0.725 | 8.5 | 3.25 | 393.5 | 0.0325 | 0.001375 | 0.0625 | 0.0965 | 0.8 | 3.025 | 0.012 | 0.04225 | 58.25 | 5.25 | 11.75
Alytaus RAAD | Zapsys | LTL241 | Zapsys | Lazdijų r. sav. | LT110030110 | Natūralus | 5998028 | 471189 | 17.3 | 8.45 | 101.2272 | 8.4 | 1.975 | 0.825 | 8 | 3.2 | 403.5 | 0.04 | 0.002625 | 0.0825 | 0.12525 | 0.8 | 2.825 | 0.019 | 0.0445 | 60.25 | 5 | 11.875
Alytaus RAAD | Galstas | LTL390 | Galstas | Lazdijų r. sav. | LT110030113 | Natūralus | 6000334 | 472178 | 19.35 | 9.2 | 100.7172 | 8.425 | 4.675 | 0.45 | 4.75 | 2.8 | 352 | 0.016125 | 0.00125 | 0.0375 | 0.056 | 0.65 | 2.525 | 0.00825 | 0.0215 | 48 | 4.75 | 4.45
Alytaus RAAD | Kavalys | LTL465 | Kavalys | Alytaus r. sav. | LT110040576 | Natūralus | 6032343 | 495560 | 21.675 | 8.95 | 102.8373 | 8.5 | 1.25 | 0.5 | 12 | 3.35 | 336.25 | 0.0525 | 0.004 | 0.0475 | 0.104 | 1.175 | 5.275 | 0.00625 | 0.07625 | 39.25 | 2 | 30
Alytaus RAAD | Luksnėnų ežeras | LTL466 | Luksnėnų ež. | Alytaus r. sav. | LT110030574 | Natūralus | 6028421 | 494674 | 18.65 | 8.95 | 96.5683 | 8.425 | 2.05 | 0.575 | 8 | 2.875 | 383.75 | 0.1675 | 0.00425 | 0.0575 | 0.22925 | 1.125 | 5.225 | 0.0745 | 0.1005 | 52.25 | 1.75 | 21.875
Alytaus RAAD | Giluitis | LTL500 | Giluitis | Alytaus r. sav. | LT115030138 | Natūralus | 6027353 | 475476 | 18.875 | 9.325 | 100.8757 | 8.5 | 3.45 | 0.85 | 6.75 | 3.7 | 497.75 | 0.0525 | 0.00575 | 0.2975 | 0.35575 | 0.95 | 2.3 | 0.01275 | 0.0315 | 66.5 | 1.75 | 6.275
Alytaus RAAD | Ūdrijos ežeras | LTL511 | Ūdrijos ež. | Alytaus r. sav. | LT110030571 | Natūralus | 6033215 | 490256 | 18.55 | 10.775 | 117.6945 | 8.65 | 0.85 | 2.325 | 18.5 | 3.775 | 470.25 | 0.0875 | 0.005 | 0.1 | 0.1925 | 1.525 | 6.1 | 0.0225 | 0.13575 | 64.75 | 3.5 | 60.825
Alytaus RAAD | Pluvija | LTL512 | Pluvija | Alytaus r. sav. | LT110040573 | Natūralus | 6030584 | 493560 | 20.35 | 9.975 | 111.1757 | 8.5 | 0.925 | 1.1 | 15.25 | 3.125 | 377.75 | 0.0875 | 0.00325 | 0.0575 | 0.14825 | 1.3 | 6.375 | 0.007 | 0.08925 | 51.75 | 3 | 36.575
Alytaus RAAD | Grūtas | LTL514 | Grūtas | Druskininkų sav. | LT110030311 | Natūralus | 5987558 | 505368 | 19.075 | 9.725 | 106.209 | 8.625 | 2.525 | 0.825 | 6.375 | 1.775 | 158.75 | 0.05 | 0.002 | 0.0475 | 0.0995 | 0.95 | 2.35 | 0.008 | 0.03325 | 31.5 | 1.75 | 4.725
Alytaus RAAD | Šlavantėlis | LTL515 | Šlavantėlis | Lazdijų r. sav. | LT110030009 | Natūralus | 5998934 | 477553 | 19.9 | 9.625 | 106.3192 | 8.45 | 4.975 | 0.45 | 5.625 | 2.725 | 329.5 | 0.016125 | 0.00175 | 0.03 | 0.049 | 0.625 | 2.125 | 0.00475 | 0.01975 | 42 | 3 | 2.5
Alytaus RAAD | Akmenių ežeras | LTL516 | Akmenių ež. | Lazdijų r. sav. | LT110030116 | Natūralus | 6003301 | 466571 | 20.05 | 8.475 | 94.499 | 8.325 | 1.725 | 1.425 | 7.25 | 3.825 | 473.25 | 0.025 | 0.004 | 0.095 | 0.124 | 1.475 | 4.725 | 0.0125 | 0.03675 | 83.5 | 3.25 | 18.725
Kauno RAAD | Lampėdis | LTL510 | Lampėdis | Kauno m. sav. | LT110050282 | Dirbtinis | 6086635 | 488379 | 17.95 | 9.395 | 96.6005 | 8.295 | 3.55 | 0.235 | 2.7125 | 3.1 | 405.5 | 0.05675 | 0.001875 | 0.06725 | 0.126 | 0.4525 | 1.725 | 0.00425 | 0.034 | 47.75 | 1 | 6.525
Kauno RAAD | KAUNO MARIOS | LTL71 | Kauno HE | Kauno r. sav. | LT110050001 | Labai pakeistas | 6084955 | 505732 | 15.1714 | 9.9 | 97.889 | 8.3871 | 2.2857 | 1.0286 | 5.2071 | 3.3143 | 430.2857 | 0.085143 | 0.007 | 0.43029 | 0.52243 | 1.1014 | 2.9714 | 0.055143 | 0.122 | 65.4286 | 1.2857 | 22.7167 | 2.8667 | 247.1667 | 0.01 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.25 | 0.21 | 15 | 2.5 | 1.425 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05625 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.04875 | 2.3775 | 0.29875 | 0.025 | 0.0005 | 0.0005 | 0.002 | 0.002 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00175 | 0.00275 | 0.0015 | 0.004 | 0.0025 | 0.0025 | 0.001625
Marijampolės RAAD | Voverių tvenkinys | LTL519 | Voveriu tvenkinys | Šakių r. sav. | LT110050230 | Labai pakeistas | 6097473 | 426557 | 16.7875 | 7.135 | 52.4278 | 8.2725 | 1.025 | 1.325 | 10.1 | 5 | 528.5 | 0.0925 | 0.01325 | 0.4825 | 0.58825 | 1.825 | 5.925 | 0.014625 | 0.10275 | 71 | 1.175 | 46.55
Marijampolės RAAD | Žaltytis | LTL245 | Žaltytis | Marijampolės sav. | LT115040111 | Natūralus | 6029692 | 462819 | 18.425 | 9.435 | 95.057 | 9.2525 | 2 | 0.8 | 2.65 | 2.225 | 363.25 | 0.1075 | 0.004 | 0.0725 | 0.184 | 1.45 | 3.225 | 0.00675 | 0.03075 | 37 | 2.3825 | 7.25
Marijampolės RAAD | Orija | LTL202 | Orija | Kalvarijos sav. | LT115030100 | Natūralus | 6027653 | 449130 | 17.625 | 7.4087 | 62.596 | 8.44 | 2.95 | 0.4 | 4.95 | 3.9 | 503 | 0.02 | 0.001125 | 0.03 | 0.05125 | 1.1525 | 2.5 | 0.0075 | 0.0385 | 61.25 | 3.975 | 15.225
Utenos RAAD | Dysnykštis | LTL156 | Dysnykštis | Ignalinos r. sav. | LT550040001 | Natūralus | 6149592 | 650124 | 17.675 | 10.35 | 109.4772 | 8.55 | 1.2 | 0.7 | 6.625 | 3.1 | 319 | 0.03425 | 0.001625 | 0.0585 | 0.0945 | 1.1625 | 2.4 | 0.008 | 0.025 | 46 | 1.095 | 12.875
Utenos RAAD | Padysnio HE tvenkinys | LTL164 | Padysnio HE | Ignalinos r. sav. | LT450050001 | Labai pakeistas | 6144996 | 650367 | 15.825 | 9.675 | 98.852 | 8.175 | 2.325 | 0.7 | 3.1375 | 2.9 | 345.5 | 0.04825 | 0.002125 | 0.04125 | 0.09175 | 0.85 | 2.375 | 0.00445 | 0.0275 | 50.5 | 0.89 | 8.725
Panevėžio RAAD | Sartai | LTL169 | Sartai | Rokiškio r. sav. | LT112230017 | Natūralus | 6188825 | 615033 | 19.525 | 9.525 | 106.1215 | 8.325 | 1.825 | 0.85 | 3.975 | 3.975 | 409.5 | 0.0125 | 0.0025 | 0.05675 | 0.0755 | 0.6825 | 1.95 | 0.00525 | 0.028 | 51.25 | 1.29 | 22.775
Utenos RAAD | Galuonai | LTL224 | Galuonai | Molėtų r. sav. | LT112130331 | Natūralus | 6114776 | 596830 | 16.25 | 10.825 | 111.0677 | 8.4 | 4.225 | 0.575 | 2.2 | 3.35 | 329.25 | 0.01925 | 0.00225 | 0.0455 | 0.06875 | 1.225 | 1.275 | 0.00295 | 0.0145 | 50.75 | 0.7925 | 6.525
Utenos RAAD | Karališkių ežeras | LTL282 | Karališkių ež. | Anykščių r. sav. | LT112231856 | Natūralus | 6131848 | 569675 | 17.65 | 10.1 | 107.1038 | 8.35 | 1.55 | 0.8 | 4.625 | 3.15 | 322.75 | 0.04425 | 0.001375 | 0.05025 | 0.09775 | 0.575 | 3.15 | 0.00525 | 0.0335 | 48.5 | 0.7275 | 23.75
Utenos RAAD | Nevėža | LTL285 | Nevėža | Anykščių r. sav. | LT112231654 | Natūralus | 6146804 | 575316 | 17.525 | 9.925 | 106.428 | 8.275 | 1.625 | 1.275 | 5.65 | 3.95 | 431.75 | 0.21925 | 0.004 | 0.29775 | 0.52275 | 1.0525 | 2.1 | 0.00475 | 0.028 | 61.75 | 0.655 | 21.025
Utenos RAAD | Auslas | LTL303 | Auslas | Zarasų r. sav. | LT550040301 | Natūralus | 6178447 | 632814 | 18.35 | 10.25 | 109.5815 | 8.2 | 3.475 | 0.65 | 2.5875 | 2.475 | 250 | 0.01025 | 0.001375 | 0.08175 | 0.09875 | 0.55 | 2.225 | 0.0067 | 0.01875 | 36.75 | 0.3175 | 7.975
Utenos RAAD | Luodis | LTL312 | Luodis | Zarasų r. sav. | LT112230013 | Natūralus | 6163284 | 639477 | 16.1143 | 10.3857 | 106.7104 | 8.4429 | 5.2571 | 0.42857 | 1.7786 | 2.6571 | 307.5714 | 0.010857 | 0.003 | 0.054429 | 0.075 | 0.47857 | 1.4714 | 0.0039714 | 0.011793 | 43.8571 | 1.1357 | 2.6
Utenos RAAD | Dūkštas | LTL313 | Dūkštas | Ignalinos r. sav. | LT112230012 | Natūralus | 6162908 | 645550 | 18.45 | 10.575 | 113.8278 | 8.425 | 5.125 | 0.525 | 1.0875 | 2.1 | 212.75 | 0.007 | 0.007 | 0.0275 | 0.04875 | 0.305 | 1.325 | 0.0037 | 0.009025 | 30.75 | 1.265 | 3.475
Utenos RAAD | Visaginas | LTL314 | Visaginas | Visagino sav. | LT550030172 | Natūralus | 6164203 | 653012 | 18.725 | 10.475 | 114.9715 | 8.45 | 2 | 0.575 | 3.65 | 2.125 | 240.75 | 0.01525 | 0.00175 | 0.0645 | 0.087 | 0.7975 | 1.625 | 0.00525 | 0.01925 | 40.25 | 0.5575 | 8.775
Utenos RAAD | Lūšiai | LTL327 | Lūšiai | Ignalinos r. sav. | LT112130041 | Natūralus | 6135176 | 630658 | 15.4571 | 11.2286 | 113.8209 | 8.4 | 6.1714 | 0.47143 | 1.3357 | 3.1429 | 340.2857 | 0.014429 | 0.0017143 | 0.060571 | 0.080714 | 0.287 | 1.8 | 0.0048 | 0.013157 | 51.5714 | 1.7143 | 3.95
Utenos RAAD | Stirniai | LTL343 | Stirniai | Molėtų r. sav. | LT112130311 | Natūralus | 6124519 | 605749 | 16.3286 | 10.4571 | 109.7763 | 8.3286 | 6.3143 | 0.37143 | 1.0714 | 2.6143 | 255 | 0.014429 | 0.0023571 | 0.044571 | 0.066571 | 0.39429 | 1.2143 | 0.0020857 | 0.0077429 | 38.7143 | 0.73143 | 3.2333
Utenos RAAD | Išnarai | LTL344 | Išnarai | Molėtų r. sav. | LT112130332 | Natūralus | 6114182 | 602959 | 16.6 | 10.425 | 109.1388 | 8.475 | 1.85 | 0.85 | 4.3 | 3.75 | 348.75 | 0.01275 | 0.0015 | 0.06 | 0.07975 | 1.3825 | 2.35 | 0.0027 | 0.025 | 50.5 | 0.72 | 10.025
Utenos RAAD | Bebrusai | LTL345 | Bebrusai | Molėtų r. sav. | LT112231840 | Natūralus | 6118115 | 593491 | 18.125 | 10.525 | 112.5623 | 8.5 | 4.15 | 1.15 | 2.95 | 3.35 | 366.25 | 0.01525 | 0.00525 | 0.19875 | 0.2215 | 1.025 | 1.0375 | 0.003 | 0.01625 | 55.5 | 0.52 | 4.8
Utenos RAAD | Kirneilis | LTL349 | Kirneilis | Molėtų r. sav. | LT112231948 | Natūralus | 6119945 | 592257 | 18.65 | 10.85 | 118.2978 | 8.425 | 3.75 | 0.975 | 3.625 | 3.3 | 364 | 0.03075 | 0.003 | 0.11875 | 0.1525 | 0.52275 | 1.0775 | 0.00645 | 0.017 | 53.25 | 0.7 | 5.175
Utenos RAAD | Ilgis | LTL356 | Ilgis | Molėtų r. sav. | LT112130427 | Natūralus | 6106471 | 594887 | 19.35 | 9.675 | 106.3132 | 8.375 | 2.225 | 0.675 | 3.5625 | 3.675 | 365.25 | 0.0265 | 0.002125 | 0.07 | 0.1005 | 0.83 | 2.475 | 0.0024 | 0.02025 | 46 | 0.44 | 8.9
Utenos RAAD | Žvernas | LTL357 | Žvernas | Molėtų r. sav. | LT112130112 | Natūralus | 6104641 | 596627 | 18.875 | 10.575 | 114.532 | 8.5 | 2.025 | 0.5 | 4.325 | 2.8 | 291.75 | 0.016 | 0.001625 | 0.053 | 0.07425 | 0.79 | 2.025 | 0.00215 | 0.01775 | 41.25 | 0.7825 | 6.825
Utenos RAAD | Grabuostas | LTL360 | Grabuostas | Molėtų r. sav. | LT112241952 | Natūralus | 6114415 | 584709 | 20.1 | 10.25 | 117.165 | 8.425 | 1.9 | 0.75 | 4.225 | 2.5 | 274.25 | 0.054 | 0.0015 | 0.04225 | 0.098 | 0.685 | 3.675 | 0.02595 | 0.07325 | 43.5 | 0.56 | 23.275
Utenos RAAD | Šventas | LTL39 | Šventas | Zarasų r. sav. | LT112230256 | Natūralus | 6166707 | 644760 | 15.9429 | 9.7143 | 101.7173 | 8.2286 | 6.8286 | 0.19143 | 1.1 | 0.88857 | 113.2857 | 0.030714 | 0.0022143 | 0.040714 | 0.076714 | 0.42857 | 1.1143 | 0.0028 | 0.0071714 | 21.1429 | 0.71571 | 1.65
Utenos RAAD | Drūkšiai | LTL52 | Drūkšiai | Zarasų r. sav. | LT550040100 | Natūralus | 6169168 | 664078 | 16.3 | 10.65 |  | 8.425 | 5.275 |  |  |  | 303
Utenos RAAD | Zalvas | LTL523 | Zalvas | Zarasų r. sav. | LT112230318 | Natūralus | 6169361 | 632093 | 21.45 | 10.775 | 124.6822 | 8.3 | 7.3 | 0.225 | 1.3375 | 2.55 | 258.75 | 0.011 | 0.00125 | 0.03 | 0.046 | 0.255 | 1.2 | 0.0025 | 0.0225 | 38 | 0.7 | 2.1
Utenos RAAD | Parsvėtas | LTL532 | Parsvetas | Ignalinos r. sav. | LT550030023 | Natūralus | 6158256 | 646747 | 18.425 | 11.225 | 121.3345 | 8.55 | 5.05 | 0.35 | 1.1375 | 2.5 | 312.25 | 0.009 | 0.000875 | 0.0265 | 0.042 | 0.4 | 1.725 | 0.0067 | 0.01825 | 35.5 | 0.445 | 5.175
Utenos RAAD | Uolys | LTL533 | Uolys | Zarasų r. sav. | LT112230405 | Natūralus | 6166649 | 624214 | 17.25 | 10.425 | 109.2472 | 8.35 | 3.275 | 0.525 | 2.6125 | 3.7 | 336 | 0.012 | 0.002875 | 0.05825 | 0.07725 | 0.4175 | 1.525 | 0.0022 | 0.013137 | 51 | 0.7 | 5.775
Utenos RAAD | Alnis | LTL65 | Alnis | Molėtų r. sav. | LT112130082 | Natūralus | 6127535 | 606157 | 16.4429 | 11.2714 | 118.1084 | 8.4571 | 7.0286 | 0.22857 | 0.85 | 1.8143 | 184.2857 | 0.052429 | 0.0021429 | 0.031357 | 0.089571 | 0.38857 | 1.1286 | 0.0022286 | 0.0074571 | 31.8571 | 0.47571 | 2.82
Vilniaus RAAD | Didžiulis | LTL134 | Didžiulis | Trakų r. sav. | LT112030205 | Natūralus | 6061479 | 567200 | 16.3375 | 8.1869 |  | 8.5025 | 1.05 | 0.625 | 9.75 | 2 | 399.25 | 0.1235 | 0.01425 | 0.29725 | 0.435 | 0.91925 | 5.2 | 0.010375 | 0.06775 | 46.75 | 1.725 | 60.625
Vilniaus RAAD | Ilgės | LTL135 | Ilgis | Elektrėnų sav. | LT110040880 | Natūralus | 6071413 | 538049 | 17.575 | 9.1463 |  | 8.1025 | 0.85 | 0.675 | 17.075 | 2.75 | 393.5 | 0.0455 | 0.0075 | 0.056 | 0.1095 | 0.80125 | 4.95 | 0.018375 | 0.0525 | 55.25 | 2.6875 | 35.625
Vilniaus RAAD | Šiemetis | LTL155 | Šiemetis | Elektrėnų sav. | LT112030294 | Natūralus | 6066270 | 556022 | 17.025 | 7.28 |  | 8.4925 | 5.5 | 0.35 | 0.9625 | 2 | 328 | 0.023 | 0.002 | 0.01875 | 0.049 | 0.32125 | 2.45 | 0.014875 | 0.037125 | 42.75 | 2.2125 | 11.875
Vilniaus RAAD | Didysai Siaurys | LTL217 | Siaurys didysis | Švenčionių r. sav. | LT112131150 | Natūralus | 6118847 | 613458 | 16.025 | 7.275 |  | 8.0975 | 2.45 | 0.85 | 1.275 | 0.3 | 80.75 | 0.0625 | 0.002 | 0.128 | 0.1945 | 0.48425 | 1.65 | 0.010125 | 0.0205 | 15.75 | 2.3875 | 4.725
Vilniaus RAAD | Rašia | LTL218 | Rašia | Švenčionių r. sav. | LT112130314 | Natūralus | 6120837 | 608103 | 15.5875 | 8.325 |  | 8.5 | 6.35 | 0.625 | 0.95 | 1.75 | 244.25 | 0.028 | 0.00275 | 0.02575 | 0.05925 | 0.2655 | 1.9 | 0.0075 | 0.011375 | 39.25 | 3.575 | 4.175
Vilniaus RAAD | Kretuonas | LTL219 | Kretuonas | Švenčionių r. sav. | LT112130044 | Natūralus | 6126321 | 633146 | 17.0375 | 7.1556 |  | 8.6775 | 2.9 | 0.65 | 2.425 | 2.75 | 336.25 | 0.13475 | 0.002 | 0.04025 | 0.18025 | 0.459 | 2.1 | 0.0075 | 0.028375 | 51.75 | 3.5 | 4.95
Vilniaus RAAD | Kretuonykštis | LTL339 | Kretuonykštis | Švenčionių r. sav. | LT112130128 | Natūralus | 6126174 | 636439 | 18.275 | 8.33 |  | 8.3 | 1.225 | 0.9 | 6 | 3.5 | 421 | 0.147 | 0.004 | 0.08875 | 0.24075 | 0.604 | 3.25 | 0.0075 | 0.0595 | 62.5 | 5 | 15
Vilniaus RAAD | Stavarygalos ežeras | LTL362 | Stavarygalos ež. | Širvintų r. sav. | LT112242178 | Natūralus | 6099007 | 549979 | 15.5275 | 8.5638 |  | 8.3225 | 1.425 | 1.05 | 3.875 | 2.25 | 285.25 | 0.01725 | 0.002 | 0.0585 | 0.07975 | 0.65425 | 2.825 | 0.011625 | 0.060625 | 42 | 1.3625 | 10.85
Vilniaus RAAD | Karvys | LTL363 | Karvys | Vilniaus r. sav. | LT112030362 | Natūralus | 6083349 | 573096 | 15.175 | 7.4744 |  | 8.5925 | 2.2 | 1.1 | 2.375 | 2.25 | 295 | 0.01425 | 0.0025 | 0.11725 | 0.13675 | 0.603 | 2.35 | 0.013375 | 0.049375 | 48.25 | 1.6125 | 9.575
Vilniaus RAAD | Margis | LTL367 | Margis | Trakų r. sav. | LT110031010 | Natūralus | 6052686 | 553572 | 16.0625 | 8.0675 |  | 8.4125 | 3.05 | 0.525 | 1.65 | 3 | 401.25 | 0.01075 | 0.00275 | 0.0885 | 0.106 | 0.414 | 1.875 | 0.015375 | 0.020375 | 57 | 2.425 | 4.75
Vilniaus RAAD | Ilgutis | LTL380 | Ilgutis | Vilniaus r. sav. | LT112030183 | Natūralus | 6048112 | 568369 | 17.15 | 9.3375 |  | 8.76 | 2.85 | 0.5 | 2.175 | 1.25 | 259.25 | 0.02575 | 0.002 | 0.03225 | 0.06325 | 0.441 | 2.175 | 0.010125 | 0.033875 | 41.75 | 0.975 | 3
Vilniaus RAAD | Sarių ežeras | LTL381 | Saria | Švenčionių r. sav. | LT112140445 | Natūralus | 6106781 | 630412 | 15.3875 | 7.4725 |  | 8.0525 | 3.5 | 0.65 | 3.475 | 3 | 354.5 | 0.02075 | 0.002 | 0.06575 | 0.0905 | 0.58 | 1.725 | 0.010625 | 0.026 | 62 | 1.8625 | 3.45
Vilniaus RAAD | Šventas | LTL446 | Šventas | Švenčionių r. sav. | LT112140419 | Natūralus | 6121796 | 629749 | 15.6625 | 7.005 |  | 8.5925 | 0.85 | 1.075 | 6.775 | 3.5 | 376 | 0.02875 | 0.009 | 0.36975 | 0.4075 | 1.0248 | 5.3 | 0.013375 | 0.06975 | 60.75 | 3.5 | 55.85
Vilniaus RAAD | Totoriškių ežeras | LTL467 | Totoriškių ež. | Trakų r. sav. | LT112030219 | Natūralus | 6056190 | 559974 | 15.1375 | 7.3638 |  | 8.6125 | 2.825 | 0.525 | 1.1375 | 2.25 | 497.75 | 0.0105 | 0.002 | 0.03175 | 0.04875 | 0.28 | 1.65 | 0.0075 | 0.028125 | 50.75 | 0.5875 | 5.075
Vilniaus RAAD | Luka | LTL468 | Luka | Trakų r. sav. | LT112030200 | Natūralus | 6056543 | 560788 | 15.475 | 7.5975 |  | 8.7125 | 4.675 | 0.425 | 0.9625 | 1.75 | 336 | 0.00875 | 0.002 | 0.03775 | 0.053 | 0.24925 | 2.375 | 0.0075 | 0.0275 | 39.25 | 0.45 | 3.775
Vilniaus RAAD | Gelvanės ežeras | LTL520 | Gelvanes ezeras | Širvintų r. sav. | LT112242177 | Natūralus | 6101213 | 550083 | 16.1 | 10.2425 |  | 8.53 | 1.1 | 0.9 | 6.825 | 3 | 345.25 | 0.02125 | 0.007 | 0.1205 | 0.14875 | 1.0268 | 4.625 | 0.019375 | 0.074875 | 57 | 3.75 | 31.3
Vilniaus RAAD | Spindžius | LTL106 | Spindžius | Trakų r. sav. | LT110030865 | Natūralus | 6048288 | 544856 | 13.1357 | 9.0418 |  | 8.3686 | 3.4571 | 0.25143 | 3.6714 | 3.5143 | 367.7143 | 0.030171 | 0.0027714 | 0.069586 | 0.10274 | 0.48143 | 1.2143 | 0.0042714 | 0.013257 | 39.7143 | 4.3471 | 4.85
Šiaulių RAAD | Stervas | LTL203 | Stervas | Telšių r. sav. | LT330040064 | Natūralus | 6183262 | 399055 | 16.75 | 5.9 |  | 8 | 1 | 1.95 | 3.95 | 2.425 | 203.25 | 0.035 | 0.001375 | 0.0125 | 0.04975 | 0.92 | 2.925 | 0.003 | 0.04125 | 41 | 0.93475 | 7.75
Šiaulių RAAD | Tausalas | LTL206 | Tausalas | Telšių r. sav. | LT330040095 | Natūralus | 6213326 | 393518 | 17.65 | 7.2075 |  | 8.375 | 1.75 | 0.35 | 6.15 | 3.05 | 303.75 | 0.017 | 0.002125 | 0.06 | 0.0805 | 0.88 | 2.675 | 0.003 | 0.04 | 51 | 1.2911 | 5.47
Šiaulių RAAD | Germantas | LTL256 | Germantas | Telšių r. sav. | LT330030146 | Natūralus | 6206650 | 384054 | 13.6143 | 6.7214 |  | 8.4571 | 3.3333 | 0.62 | 2.1857 | 2.5429 | 265.1429 | 0.031857 | 0.0015 | 0.044429 | 0.079 | 0.58143 | 2.0714 | 0.003 | 0.020143 | 43 | 1.8157 | 2.4833
Šiaulių RAAD | Alsėdžių ežeras | LTL258 | Alsėdžių ež. | Plungės r. sav. | LT330030140 | Natūralus | 6207315 | 379242 | 16 | 6.175 |  | 8 | 2 | 1.45 | 6.875 | 3.15 | 360.25 | 0.06275 | 0.00325 | 0.0805 | 0.14675 | 0.975 | 2.3 | 0.003 | 0.061 | 56.25 | 1.9225 | 8.75
Šiaulių RAAD | Bijotė | LTL259 | Bijotė | Šiaulių r. sav. | LT114040005 | Natūralus | 6183731 | 441626 | 18.2 | 6.3875 |  | 8.1 | 3.75 | 0.815 | 1.45 | 2.875 | 329.75 | 0.0105 | 0.001125 | 0.02225 | 0.03725 | 1.3025 | 1.825 | 0.003 | 0.028 | 58.25 | 1.565 | 4.47
Šiaulių RAAD | Gudelių ežeras | LTL264 | Gudelių ež. | Šiaulių r. sav. | LT441040030 | Natūralus | 6195009 | 465613 | 18.15 | 6.48 |  | 8.45 | 2.25 | 0.8425 | 4.075 | 3.6 | 409.25 | 0.0305 | 0.001125 | 0.02375 | 0.05575 | 0.8525 | 2.3 | 0.003 | 0.032 | 53.75 | 0.8625 | 6.205
Šiaulių RAAD | Arimaičių ežeras | LTL266 | Arimaičių ež. | Radviliškio r. sav. | LT441040040 | Natūralus | 6184225 | 478966 | 18 | 7.2375 |  | 8.625 | 1.75 | 0.685 | 5.175 | 4.25 | 482.25 | 0.04225 | 0.002375 | 0.33125 | 0.37875 | 1.325 | 2.65 | 0.00375 | 0.0475 | 51.75 | 0.9125 | 6.095
Šiaulių RAAD | Juodeikių tvenkinys | LTL268 | Juodeikių | Mažeikių r. sav. | LT230050282 | Labai pakeistas | 6251036 | 388631 | 18.25 | 6.595 |  | 8.45 | 3 | 0.915 | 2.45 | 4.275 | 434.75 | 0.0945 | 0.004375 | 0.19825 | 0.29725 | 0.86 | 2.225 | 0.00625 | 0.03425 | 69.25 | 0.88 | 4.1225
Šiaulių RAAD | Platelių ežeras | LTL34 | Plateliai | Plungės r. sav. | LT117040030 | Natūralus | 6214391 | 366955 | 13.1571 | 6.9457 |  | 8.5143 | 6.4167 | 0.34286 | 1.6143 | 1.8286 | 192.8571 | 0.015571 | 0.00064286 | 0.034143 | 0.053286 | 0.42857 | 1.5714 | 0.003 | 0.019714 | 33.8571 | 1.2286 | 2.0883
Šiaulių RAAD | Vaitiekūnų tvenkinys | LTL408 | Vaitiekūnų | Radviliškio r. sav. | LT110050231 | Labai pakeistas | 6150902 | 477950 | 18 | 6.8625 |  | 8.625 | 1 | 2.725 | 4.375 | 5.825 | 590.5 | 0.04075 | 0.013625 | 1.167 | 1.2225 | 2.2 | 2.775 | 0.00675 | 0.053 | 98.25 | 1.1586 | 15.3475
Šiaulių RAAD | Plinkšių ežeras | LTL434 | Plinkšių ež. | Mažeikių r. sav. | LT330040110 | Natūralus | 6220816 | 385514 | 16.25 | 7.1725 |  | 8.275 | 2.5 | 1.165 | 2.575 | 3.925 | 364 | 0.01225 | 0.001375 | 0.0815 | 0.098 | 0.85 | 2.075 | 0.003 | 0.04 | 61.5 | 1.465 | 3.7875
Šiaulių RAAD | Gauštvinis | LTL518 | Gauštvinis | Kelmės r. sav. | LT114030070 | Natūralus | 6168601 | 449429 | 17.925 | 7.05 |  | 8.55 | 1 | 2.95 | 13.075 | 4.35 | 457.75 | 0.01875 | 0.00475 | 0.167 | 0.19175 | 2.15 | 6.675 | 0.003 | 0.07775 | 75.5 | 3.42 | 66.7525

## Dugno nuosėdos
RAAD | Vandens telkinio pavadinimas | MV kodas | MV pavadinimas | Tyrimų data | Aliuminis | Alavas | Cinkas | Varis | Arsenas | Chromas | Vanadis | Gyvsidabris | Nikelis | Kadmis | Švinas | Alfa-endosulfanas | Dieldrinas | Atrazinas | Simazinas | Diuronas | Izoproturonas | Pentachlorfenolis | Di(2-etilheksil)ftalatas | Trichlormetanas | 1,2-dichloretanas | 1,2,3-trichlorbenzenas | Heksachlorbutadienas | Trichloretilenas | Benzenas | Tetrachlormetanas | 1,3,5-trichlorbenzenas | Dichlormetanas | Tetrachloretilenas | 1,2,4-trichlorbenzenas | Benz(b)fluorantenas | Naftalenas | Benz(g,h,i)perilenas | Inden(1,2,3-cd)pirenas | Fluorantenas | Benz(k)fluorantenas | Antracenas | Beta-endosulfanas | Aldrinas | Alfa-heksachlorcikloheksanas | Beta-heksachlorcikloheksanas | Heksachlorbenzenas | Gama-heksachlorcikloheksanas | Endrinas | p,p'-DDD | p,p'-DDT | p,p'-DDE | o,p'-DDT | Benz(a)pirenas | Heptachloras | Heptachloro epoksidas | Delta-heksachlorcikloheksanas | Chlorpyrifosas | Chlorfenvinfosas | Trifluralinas | BDE-99 | BDE-154 | BDE-47 | BDE-100 | BDE-153 | BDE-85 | BDE-28
[5 empty] | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | mg/kg | mg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg
Kauno RAAD | KAUNO MARIOS | LTL71 | Kauno HE | 2014-10-13 | 24000 | <0,5 | 78 | 18 | 10 | 64 | 17 | 0.075 | 29 | 0.28 | 22 | <1,5 | <1,5 | <20 | <20 | <20 | <20 | <0,01 | 2.1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,1 | <0,2 | 3.58 | 0.71 | 2.91 | 3.03 | 2.47 | 1.5 | <0,2 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | 2.2 | 2.9 | <1,5 | 0.74 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5