## 2016
Teršalų išleidimas savivaldybėse į paviršinius vandens telkinius 2016 m. t/metus
Apskritis/ Savivaldybė | BDS7 | ChDS | Skendinčiosios medžiagos | Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)) | Bendrasis azotas | Bendrasis fosforas | Amonio azotas (NH4-N) | Amonis (NH4) | NH4 ir amonio druskos | Nitratai (NO3) | Nitratinis azotas (NO3-N) | Nitritai (NO2) | Nitritinis azotas (NO2-N) | Fosfatai (PO4) | Fosfatinis fosforas (PO4-P) | Chloridai | Fluoridai | Sulfatai | Riebalai | Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės) | Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (nejoninės) | Sulfidai (mineraliniai) | Fenoliai | Chloras (aktyvusis) | Visuminis organinis anglingumas (VOA) | Chromas (bendrasis) | Chromas (šešiavalentis) | Kadmis ir jo junginiai | Švinas ir jo junginiai | Gyvsidabris ir jo junginiai | Nikelis ir jo junginiai | Cinkas ir jo junginiai (kaip Zn) | Varis ir jo junginiai (kaip Cu) | Geležis (bendra) | Aliuminis | Alavas | Arsenas | Vanadis | Di-(2-etilheksil)ftalatas (DEHP) | Dibutilftalatas (DBP) | Metilenchloridas (Dichlormetanas (DCM)) | 1,2,4-trichlorbenzenas (1,2,4-TCB) | 1,2-dichloretanas (Etilendichloridas) (EDC) | 4-(para)-nonilfenolis | Aldrinas | Antracenas | Benzenas | Benzo(a)pirenas | Benzo(b)fluorantenas | Benzo(g,h,i)perilenas | Benzo(k)fluorantenas | DDT (visas) | Dieldrinas | Dimetilftalatas | Endosulfanas (alfa-) | Endrinas | Fluorantenas | Heksachlorbenzenas (HCB) | Heksachlorbutadienas (HCBD) | Heksachlorcikloheksanas (HCH) | Heptachloras | Indeno(1,2,3-cd)pirenas | Izodrinas | Naftalenas | Nonilfenoliai (NP) | Oktilfenoliai | Para-para-DDT | Pentachlorbenzenas (PeCB) | Pentachlorfenolis (PCP) | Tetrachloretilenas (PER) | Tetrachlormetanas (CCl4, anglies tetrachloridas) | Tributilalavo junginiai | Tributilalavo katijonai | Trichloretilenas (TRI) | Trichlormetanas (chloroformas) | Trifluralinas
ALYTAUS APSKRITIS
Alytaus m. sav. | 47.1932 | 166.6921 | 139.2574 | 0.9346 | 40.4372 | 4.111 | 1.7627 |  |  |  | 31.1434 |  | 0.562 |  | 3.1041 | 294.301 |  |  | 4.8617 | 0.2188 |  |  |  | 0 |  | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097 | 0.4326 | 0.0263 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alytaus r. sav. | 4.5212 | 0.3105 | 15.9049 | 0.0268 | 4.1533 | 0.5513 | 1.0105 |  |  |  | 0.791 |  | 0.0346 |  | 0.3762 | 16.2126 |  |  | 0.0155 | 0.011 | [13 empty] | 0.3319
Druskininkų sav. | 10.8394 | 42.5927 | 9.6893 | 0 | 12.8391 | 0.8721 | 2.6252 |  |  |  | 7.7586 |  | 0.1157 |  | 0.5006 | 676.6483 |  |  | 7.6705 | 0.0026
Lazdijų r. sav. | 1.5787 | 7.2448 | 1.0577 | 0.0025 | 3.6509 | 0.4324 | 0.8723 |  |  |  | 1.9325 |  | 0.0263 |  | 0.3247 | 34.2375 |  |  | 0.0672 | 0.0173 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0139 | 0.0023 |  | 0.0017 | 0 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Varėnos r. sav. | 4.8576 | 20.1831 | 12.4171 | 0.0604 | 5.7029 | 0.8609 | 2.6237 |  |  |  | 1.4651 |  | 0.2909 |  | 0.6064 | 54.7589 |  | 11.8578 | 0.6188 | 0.0607 | [5 empty] | 0.0005 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.0512 | 0.0017 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Iš viso: | 68.9901 | 237.0232 | 178.3264 | 1.0243 | 66.7834 | 6.8277 | 8.8944 | 0 | 0 | 0 | 43.0906 | 0 | 1.0295 | 0 | 4.912 | 1076.1583 | 0 | 11.8578 | 13.2337 | 0.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0135 | 0.4977 | 0.0303 | 0.3319 | 0.0017 | 0 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAUNO APSKRITIS
Birštono sav. | 6.4972 | 25.0811 | 16.2654 | 0.0428 | 9.7823 | 0.9112 | 0.2842 |  |  |  | 7.2907 |  | 0.1185 |  | 0.471 | [16 empty] | 0.0564
Jonavos r. sav. | 30.7844 | 213.2546 | 24.4727 | 1.9335 | 151.5155 | 5.3019 | 23.3404 |  |  |  | 111.8185 |  | 2.1753 |  | 2.1487 | 691.5076 |  | 1695.8699 | 5.1287 | 0.1087 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0494 | 0 |  | 0 |  | 0
Kaišiadorių r. sav. | 13.9979 | 72.838 | 19.6098 | 0.0533 | 50.8753 | 5.0199 | 4.4247 |  |  |  | 29.0247 |  | 0.1725 | 3.1056 |  | 22.7438 |  | 1.5798 | 5.8621
Kauno m. sav. | 227.7562 | 730.5867 | 288.7503 | 2.3504 | 254.3697 | 11.6403 | 31.624 |  |  | 0.019 | 115.808 | 0.006 | 3.746 | 0.025 | 1.42 | 2702.2088 |  | 1612.7423 | 42.591 | 1.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.0012 | 0 | 1.192 | 0 |  | 1.144
Kauno r. sav. | 12.8126 | 18.3747 | 14.9561 | 0.1977 | 9.737 | 1.6393 | 5.7651 |  | 0.0197 | 1.7456 |  | 0.0916 |  | 1.1671 |  | 14.5257 |  | 8.439 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0.0045 | 0.0027
Kėdainių r. sav. | 55.1707 | 335.9923 | 91.824 | 0.621 | 74.4097 | 6.0672 | 38.1573 |  |  |  | 22.1327 |  | 1.0511 |  | 4.3594 | 927.727 | 2.8519 | 847.1252 | 4.893 | 0.25 | [5 empty] | 0.024 |  | 0.0002 |  |  | 0.028 | 0.1639 | 0.008
Prienų r. sav. | 14.4758 | 1.5095 | 1.76 | 0.0367 | 3.9398 | 0.4302 | 0.2719 |  |  |  | 1.0124 |  | 0.0281 | 0.0483 | 0.1519 | 9.4849 |  |  | 0.003 | 0.0051 |  |  |  | 0
Raseinių r. sav. | 6.8124 | 31.4621 | 5.5565 | 0.0962 | 11.533 | 0.9161 | 2.3554 |  |  |  | 0.11 |  | 0.1472 |  | 0.0455 | 274.4746 |  | 71.559 | 3.6495 | [19 empty] | 0.0001
Iš viso: | 368.3072 | 1429.099 | 463.1948 | 5.3316 | 566.1623 | 31.9261 | 106.223 | 0 | 0.0197 | 1.7646 | 287.197 | 0.0976 | 7.4387 | 4.346 | 8.5965 | 4642.6724 | 2.8519 | 4237.3152 | 62.1273 | 1.7638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0012 | 0.028 | 1.4662 | 0.0107 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KLAIPĖDOS APSKRITIS
Klaipėdos m. sav. | 193.5546 | 1226.9872 | 462.2363 | 2.8907 | 160.7605 | 6.3552 | 4.5973 |  |  |  | 127.4637 |  | 0.2787 |  | 0.7964 | 680.9661 |  | 336.8707 | 19.9943 | [6 empty] | 0.002 |  |  | 0.001 | 0.0007 | 0.0079 | 0.0673 | 0.011 |  |  | 0
Klaipėdos r. sav. | 12.1163 | 32.909 | 11.0959 | 0.0799 | 18.1456 | 1.7043 | 5.5408 |  |  |  | 6.9728 |  | 0.1632 |  | 1.0109 | 56.2538 |  | 29.1991 | 0.3375 | 0.0167 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Kretingos r. sav. | 11.9293 | 77.2588 | 28.7613 | 0.6075 | 13.5377 | 1.2132 | 1.9872 |  |  |  | 8.3325 |  | 0.2901 | 0.7295 |  | 200.949 |  |  | 4.9458 | 0.2958 | [5 empty] | 0.0323
Neringos sav. | 1.8301 | 20.1869 | 4.6723 | 0.0076 | 7.3572 | 1.3281 | 0.9789 |  |  |  | 5.4906 |  | 0.0838 |  | 1.0291 |  |  | 3.0148 |  | 0.0421
Palangos m. sav. | 8.8309 | 109.6577 | 17.0859 | 0.0054 | 13.251 | 1.688 | 0.4 |  |  |  | 7.523 |  | 0.1395 | 0.94 |  | 0.2407 |  |  |  | 0.0471
Skuodo r. sav. | 1.1853 | 9.396 | 3.0855 | 0 | 2.7622 | 0.1501 | 0.1538 |  |  | 1.912 |  | 0.007
Šilutės r. sav. | 15.8681 | 133.2286 | 16.3105 | 0.0444 | 39.1075 | 2.2229 | 3.8718 |  |  |  | 22.5894 |  | 0.1869 |  | 1.4104 | 517.5908 |  |  | 0.0373 | 0.1595 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.0005 | 0.0001
Iš viso: | 245.3146 | 1609.6242 | 543.2477 | 3.6355 | 254.9217 | 14.6618 | 17.5298 | 0 | 0 | 1.912 | 178.372 | 0.007 | 1.1422 | 1.6695 | 4.2468 | 1456.0004 | 0 | 369.0846 | 25.3149 | 0.5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0343 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0007 | 0.0079 | 0.0678 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
Kalvarijos sav. | 2.1272 | 21.902 | 5.1077 | 0.0108 | 4.526 | 1.5215 | 1.4635 |  |  | 0.01 | 2.1379 | 0.0673 | 0.0324 |  | 1.162 | 1.157
Kazlų Rūdos sav. | 3.8121 | 32.5409 | 5.4161 | 0.0232 | 5.1224 | 0.6477 | 0.642 |  |  | 0.023 | 3.3696 | 0.0001 | 0.0808 | 0.0117 | 0.5887 | 113.3462
Marijampolės sav. | 27.01 | 415.1724 | 78.9632 | 0.6344 | 56.6736 | 5.2727 | 9.367 |  |  | 0.026 | 35.6853 | 0.0138 | 0.4806 | 0.0333 | 2.9901 | 909.1032 |  | 210.151 | [7 empty] | 0.0077 | 0.0006 |  |  |  | 0.0265 | 0.0686 | 0.0075
Šakių r. sav. | 6.8764 | 38.3797 | 11.1346 | 0.0161 | 17.6797 | 1.8679 | 2.4155 |  |  | 0.0783 | 11.1576 | 0.0009 | 0.2355 |  | 1.1997 | 1.9662 |  |  | 0.085
Vilkaviškio r. sav. | 7.4747 | 38.9429 | 38.4375 | 0.049 | 13.4121 | 1.6667 | 0.0197 | 3.4718 | 0.0055 | 6.083 |  | 0.8973 |  | 1.38 |  | 203.9546
Iš viso: | 47.3004 | 546.9379 | 139.0591 | 0.7335 | 97.4138 | 10.9765 | 13.9077 | 3.4718 | 0.0055 | 6.2203 | 52.3504 | 0.9794 | 0.8293 | 1.425 | 5.9405 | 1229.5272 | 0 | 210.151 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.0265 | 0.0686 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PANEVĖŽIO APSKRITIS
Biržų r. sav. | 9.1724 | 20.271 | 1.4258 | 0.0374 | 8.7798 | 0.9542 | 0.2868 |  | 0.039 | 0.1442 | 5.1042 | 0.003 | 0.0838 | 0.563 |  | 24.993 |  |  | 0.908
Kupiškio r. sav. | 4.5894 | 16.8748 | 0.8146 | 0.0323 | 3.4806 | 0.659 | 0.3261 |  |  |  | 2.2358 |  | 0.1324 |  | 0.5366
Panevėžio m. sav. | 52.3581 | 500.6888 | 100.4455 | 6.9927 | 82.3302 | 5.9459 | 2.7405 |  |  |  | 52.8503 |  | 0.8576 |  | 2.5734 | 2392.2035 | 3.3253 | 959.9197 | 42.8891 | [6 empty] | 0.1072 |  | 0.0004 | 0.0099 |  | 0.0868 | 0.8821 | 0.0502
Panevėžio r. sav. | 1.2602 | 1.4403 | 0.6416 | 0.0054 | 3.9012 | 0.6196 | 0.7994 |  |  |  | 0.1207 |  | 0.0098 |  | 0.1051
Pasvalio r. sav. | 5.94 | 8.8764 | 2.0784 | 0.0246 | 4.7783 | 0.7025 | 0.8929 |  |  |  | 0.9683 |  | 0.2448 |  | 0.517 | 103.244
Rokiškio r. sav. | 17.9516 | 82.9695 | 12.4252 | 0.061 | 16.3355 | 2.2394 | 0.1315 |  |  |  | 4.2094 |  | 0.0309 |  | 0.981 |  |  |  | 0.7996
Iš viso: | 91.2717 | 631.1208 | 117.8311 | 7.1534 | 119.6056 | 11.1206 | 5.1772 | 0 | 0.039 | 0.1442 | 65.4887 | 0.003 | 1.3593 | 0.563 | 4.7131 | 2520.4405 | 3.3253 | 959.9197 | 44.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1072 | 0 | 0.0004 | 0.0099 | 0 | 0.0868 | 0.8821 | 0.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŠIAULIŲ APSKRITIS
Akmenės r. sav. | 6.6903 | 48.0701 | 30.6531 | 0.023 | 10.3907 | 0.9151 | 1.2222 |  |  |  | 7.463 |  | 0.1094 |  | 0.6198 | 93.9521
Joniškio r. sav. | 5.0131 | 30.7363 | 6.0626 | 0.0038 | 14.3228 | 1.7336 | 2.4425 |  |  |  | 5.1245 |  | 0.1959 |  | 1.0358 | 92.2817
Kelmės r. sav. | 2.7145 | 23.3457 | 1.6975 |  | 3.9748 | 0.5247 | 1.4132 |  |  |  | 1.512 |  | 0.1595 |  | 0.4045 | 66.2146 |  |  | 0.0052
Pakruojo r. sav. | 7.2814 | 37.0583 | 20.6968 | 0.0003 | 7.9744 | 0.588 | 2.878 |  |  |  | 3.2408 |  | 0.4475 | 0.0395 | 0.3727 | 1.007
Radviliškio r. sav. | 104.7129 | 285.7644 | 30.8399 | 0.3478 | 21.4526 | 2.7448 | 7.7884 |  |  |  | 5.1316 |  | 0.1442 |  | 1.9973 | 0.006
Šiaulių m. sav. | 27.3915 | 326.6813 | 35.5337 | 0.0642 | 72.9228 | 3.8444 | 1.4398 |  |  |  | 54.491 |  | 10.6807 |  | 3.2108 | 1255.0002 | [5 empty] | 0
Šiaulių r. sav. | 9.6041 | 39.143 | 3.2138 | 0.0041 | 9.7663 | 0.9341 | 2.1383 | 0.1043 |  | 0.3068 | 6.903 | 0 | 0.205 | 0.0288 | 0.7601 | 46.6675 |  | 0.82 | [7 empty] | 0.0001 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0001
Iš viso: | 163.4078 | 790.7991 | 128.6974 | 0.4432 | 140.8044 | 11.2847 | 19.3224 | 0.1043 | 0 | 0.3068 | 83.8659 | 0 | 11.9422 | 0.0683 | 8.401 | 1555.1291 | 0 | 0.82 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAURAGĖS APSKRITIS
Jurbarko r. sav. | 7.998 | 42.2436 | 9.3318 | 0.001 | 9.7921 | 0.8182 |  |  | 4.5014 | 2.9709 |  | 0.2247 |  | 0.563 |  | 71.8396 |  | 13.9302 | 0.0731
Pagėgių sav. | 5.5724 | 39.9338 | 14.8006 | 0.015 | 8.4347 | 0.7193 | 0.8824 |  |  |  | 0.781 |  | 0.0412 |  | 0.13 | 91.6879 |  |  | 2.6914 | 0.0603
Šilalės r. sav. | 3.0254 | 24.58 | 4.7907 | 0.0167 | 5.3262 | 0.5624 | 1.1479 |  |  |  | 2.7089 |  | 0.0528 | 0.7344 |  | 6.2323 |  |  | 0.2307
Tauragės r. sav. | 9.2454 | 94.8159 | 17.2262 | 0.0521 | 23.6624 | 3.3358 | 0.4121 |  | 0.4754 |  | 18.0572 |  | 0.1631 | 0.0098 | 2.7066 | 391.7069 |  | 0.0474 | 0.0974 | 0.0033 |  |  |  | 0 |  | 0.038 |  | 0.0001 | 0 | 0 | 0.156 | 0.2071 | 0.022
Iš viso: | 25.8412 | 201.5733 | 46.1493 | 0.0848 | 47.2154 | 5.4357 | 2.4424 | 0 | 4.9768 | 2.9709 | 21.5471 | 0.2247 | 0.2571 | 1.3072 | 2.8366 | 561.4667 | 0 | 13.9776 | 3.0926 | 0.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.156 | 0.2071 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TELŠIŲ APSKRITIS
Mažeikių r. sav. | 34.9271 | 246.6266 | 38.6969 | 0.4408 | 60.7983 | 5.0202 | 39.1448 |  | 2.529 | 1.215 | 4.4038 | 0.069 | 0.7479 | 3.801 | 0.4271 | 315.8449 | [5 empty] | 0.014 | 0.005 |  | 44.2099
Plungės r. sav. | 9.105 | 98.631 | 16.0397 | 0.2337 | 14.0048 | 1.3886 | 7.2753 |  | 0.1506 | 0.5303 | 3.0498 | 0.0148 | 0.1902 | 0.0558 | 1.036 | 401.0735 |  |  | 31.2655 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
Rietavo sav. | 0.9456 | 11.7808 | 2.4556 | 0.0007 | 2.4664 | 0.3727 | 0.1349 |  |  |  | 1.9234 |  | 0.0141 | 0.3418 |  | 13.2451
Telšių r. sav. | 14.6852 | 106.614 | 27.4173 | 0.2895 | 13.8888 | 1.6996 | 2.3441 |  |  |  | 9.6715 |  | 0.3997 |  | 1.3911 | 630.8372
Iš viso: | 59.6629 | 463.6524 | 84.6095 | 0.9647 | 91.1583 | 8.4811 | 48.8991 | 0 | 2.6796 | 1.7453 | 19.0485 | 0.0838 | 1.3519 | 4.1986 | 2.8542 | 1361.0007 | 0 | 0 | 31.2655 | 0 | 0 | 0.014 | 0.005 | 0 | 44.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTENOS APSKRITIS
Anykščių r. sav. | 5.1523 | 22.259 | 16.8138 | 0.16 | 7.4025 | 0.5896 | 0.6807 |  |  |  | 4.661 |  | 0.0378 | 0.0284 | 0.5348 | 48.747 |  | 23.931 |  | 0.0105
Ignalinos r. sav. | 2.3038 | 16.9706 | 4.521 | 0.0056 | 4.569 | 0.6372 | 1.3515 |  |  |  | 1.2185 |  | 0.0876 |  | 0.5665 | 6.4017 |  | 1.3872 |  | 0.048
Molėtų r. sav. | 3.4437 | 12.1262 | 5.0706 | 0.0124 | 3.3155 | 0.2282 | 0.7179 |  | 0.0417 |  | 1.5601 |  | 0.0981 | 0.0072 | 0.1851 | 33.7108 |  | 5.3666 | 0.0602 | 0.0134
Utenos r. sav. | 23.6287 | 184.0995 | 39.3144 | 0.1229 | 30.4027 | 2.8306 | 4.7163 |  |  |  | 10.7242 |  | 0.8325 |  | 1.6086 | 825.9332 |  | 106.8314 | 7.5158 | 0.2134 | [11 empty] | 0.0003 |  |  | 0.0001 |  |  |  | 0
Visagino sav. | 6.8505 | 128.1148 | 23.6361 | 0.3406 | 6.5454 | 1.1021 | 0.7865 |  |  |  | 4.517 |  | 0.0998 |  | 0.8164 | 163.9991 |  | 56.1864 |  | 0.0656 | [18 empty] | 0.0008
Zarasų r. sav. | 2.6591 | 8.3684 | 1.3987 | 0.0015 | 2.2435 | 0.2259 | 0.4409 |  |  |  | 1.2103 |  | 0.0159 |  | 0.1735 | 9.8143 |  | 5.4418 |  | 0.0103
Iš viso: | 44.0381 | 371.9385 | 90.7546 | 0.643 | 54.4786 | 5.6136 | 8.6938 | 0 | 0.0417 | 0 | 23.8911 | 0 | 1.1717 | 0.0356 | 3.8849 | 1088.6061 | 0 | 199.1444 | 7.576 | 0.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILNIAUS APSKRITIS
Elektrėnų sav. | 12.5985 | 110.2909 | 15.5998 | 0.0903 | 20.6771 | 2.0221 | 5.4729 |  |  |  | 10.8367 |  | 0.0802 |  | 1.7247 | 26.0224 |  | 0.0362 | 0.6135 |  |  |  | 0.002 | 0.012
Šalčininkų r. sav. | 4.694 | 33.5874 | 12.1484 | 0.1533 | 9.3453 | 1.1431 | 3.9984 |  |  |  | 2.7206 |  | 0.1353 |  | 0.9233 | 60.5094 |  |  | 3.6562 | 0.0457 | [5 empty] | 0.0011 |  | 0 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.0219 | 0 |  | 0.0094 |  | 0 | 0.2792 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Širvintų r. sav. | 3.2216 | 10.5388 | 4.5047 | 0.2166 | 4.684 | 0.6249 | 2.8555 |  |  |  | 1.6359 |  | 0.0236 |  | 0.2942 | 31.1462 |  |  | 0.0042
Švenčionių r. sav. | 5.6196 | 53.8056 | 14.6579 | 0.1385 | 14.1191 | 2.5216 | 0.7014 |  | 0.5167 | 0.0276 | 11.7658 | 0.0181 | 0.131 | 0.1228 | 2.0486 | 78.3285 |  | 0.1548 | 2.707 | 0.0465 | [5 empty] | 0.0005 |  | 0 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0077 | 0.0363 | 0.0129 |  | 0.0187 |  | 0 | 0.0006
Trakų r. sav. | 6.5556 | 25.2803 | 4.495 | 0.0078 | 8.1655 | 0.3118 | 2.7897 |  |  |  | 0.7515 |  | 0.0961 |  | 0.1953 | 81.3311 |  | 0.3474 | 0.0223 | 0 | 0.0003 |  |  | 0.0005 | [10 empty] | 0
Ukmergės r. sav. | 11.4375 | 69.1093 | 22.9679 | 0.6937 | 12.7529 | 1.5279 | 6.453 |  |  |  | 2.336 |  | 0.218 |  | 1.1199 | 170.0253 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0017
Vilniaus m. sav. | 342.1664 | 3097.9839 | 776.8533 | 8.0259 | 536.9405 | 29.1519 | 215.6474 |  |  |  | 148.1375 |  | 12.547 |  | 15.7579 | 4668.3239 |  | 26.9699 | 172.6348 | 2.4719 | [5 empty] | 0.1768 |  | 0.0002 | 0.0151 | 0 | 0.3963 | 1.3314 | 0.1156 |  | 3.1934 | 0.8727 | 0.0037 | 0 | 0.006 | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Vilniaus r. sav. | 16.6805 | 101.3954 | 20.2077 | 0.07 | 33.0877 | 3.1468 | 17.9124 |  | 0.0865 |  | 3.9101 |  | 0.1812 |  | 2.4646 | 107.12 |  | 23.6368 | 2.2342 | 0.2421 |  |  | 0 | 0.0221 |  | 0.0015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.037 |  | 0.0424 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
Iš viso: | 402.9737 | 3501.9916 | 871.4347 | 9.3961 | 639.7721 | 40.4501 | 255.8307 | 0 | 0.6032 | 0.0276 | 182.0941 | 0.0181 | 13.4124 | 0.1228 | 24.5285 | 5222.8068 | 0 | 51.1451 | 181.8722 | 2.8062 | 0.0003 | 0 | 0.002 | 0.0346 | 0 | 0.1799 | 0 | 0.0002 | 0.0155 | 0.002 | 0.404 | 1.4096 | 0.1655 | 0 | 3.2639 | 0.8727 | 0.0037 | 0.2798 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VISO | 1517.1077 | 9783.76 | 2663.3046 | 29.4101 | 2078.3156 | 146.7779 | 486.9205 | 3.5761 | 8.3655 | 15.0917 | 956.9454 | 1.4136 | 39.9343 | 13.736 | 70.9141 | 20713.8082 | 6.1772 | 6053.4154 | 369.1691 | 5.8664 | 0.0003 | 0.014 | 0.007 | 0.0346 | 44.2099 | 0.4071 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0264 | 0.0039 | 0.7229 | 4.6106 | 0.2974 | 0.3319 | 4.4097 | 0.8727 | 0.0039 | 0.2805 | 0.0097 | 0.0008 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0